Приложение № 1 к Извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

«Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения, для обеспечения инвалидов Сахалинской области в 2023 году.

| Название ТСР | Технические и функциональные характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2 32.50.13.190 Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации (КТРУ отсутствует) 21-01-21 Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации КОЗ 01.28.21.01.21 | Набор для самокатетеризации для периодической самокатетеризации. Готовый к применению набор, который состоит из лубрицированного катетера , не требующего дополнительной активации и соединенного с ним мочеприемника (мешка). Специальная упаковка набора позволяет проводить катетеризацию не касаясь катетера руками . Мочеприемник объемом не менее 700 мл и не более 1000 мл с нанесенной градуировкой, с антирефлюксным клапаном, исключающим риск обратного тока мочи. Катетеры типа Нелатон. Размер по Шарьеру : от 08 ch (включительно) до 16 ch (включительно) (в зависимости от антропометрических данных пациента). Длина катетера не менее 18 см (включительно). Наборы одноразовые, стерильные и находятся в индивидуальной упаковке. | шт. | 2555 |
| ОКПД2 32.50.13.110 Катетер уретральный для однократного дренирования/промывания 32.50.13.110-00005494 21-01-20 Катетер для самокатетеризации лубрицированный КОЗ 01.28.21.01.20 | Катетер лубрицированный для периодической самокатетеризации, готовый к применению, не требует дополнительной активации водой. С возможностью применения самим пациентом. Тип Нелатон. Размер по Шарьеру : от 06 ch (включительно) до 16 ch (включительно) (в зависимости от антропометрических данных пациента). Длина катетера не менее 18 см ( включительно). Наконечник катетера прямой цилиндрический, с двумя боковыми отверстиями. Катетер имеет воронкообразный коннектор для соединения с мешком для сбора мочи. Катетеры одноразовые, стерильные и находятся в индивидуальной упаковке. | шт. | 11000 |

Требования к функциональным характеристикам:

Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Требования к безопасности товара:

Изделия должны иметь регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Документы по стандартизации применимые к данному TCP:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

- ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.