##### Техническое задание

| № п./п. | код | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-02 | Электронный ручной видеоувеличитель | Электронные ручные видеоувеличители предназначены для чтения плоскопечатного текста лицам с остротой зрения 0,03-0,1. Видеоувеличители имеют следующие технические параметры, функции и режимы: - наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма; - регулировку увеличения изображения включающую диапазон от 6 до 14 крат (диапазонное значение в соответствии с технической документацией производителя); - наличие не менее 9 режимов отображения: полноцветный, чёрно-белый естественной контрастности, чёрно-белый негатив естественной контрастности, высококонтрастные режимы для чтения текста (черный на белом фоне, белый на черном, желтый на синем, желтый на черном, красный на белом, синий на белом, синий на желтом, синий на зеленом, зеленый на синем, белый на красном, черный на желтом, белый на синем, красный на зеленом, зеленый на красном); - видеоувеличитель должен обеспечивать высокое качество изображения без видимых геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея; режим фиксации изображения на дисплее; режим записи изображения в память на флэш-карту; режим просмотра изображений, записанных на флэш-карте; режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов; включение, выключение видеоувеличителя, а также переключение режимов его работы должно подтверждаться звуковыми сигналами; все органы управления видеоувеличителем по цвету и тактильным обозначениям должны отличаться друг от друга; питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера и от встроенного аккумулятора; - время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 2 часов; - наличие светодиодного индикатора заряда батареи; - наличие разъемов: для подключения сетевого адаптера, выход на наушники и внешнюю акустическую систему, слот для флэш-карты; - габаритные размеры не более 160x80x40 (мм); - вес (без сетевого адаптера) не более 300 грамм. Комплект поставки содержит: - электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем; - плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководство по эксплуатации; - флэш-карта не менее 2 Гб; - головной телефон; - сетевой адаптер; - чехол для хранения и переноски; - упаковочная коробка. | 186 |
| Итого: | 186 |

Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 30 рабочих дней.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и сервисного обслуживания выданных изделий.

Поставка изделий должна быть осуществлена в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее 31 августа 2023 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в соответствии с условиями государственного контракта, но не позднее 05 сентября 2023 года.