Приложение №1

к Извещению о проведении

аукциона в электронной форме

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов Республики Крым экзопротезами молочной железы**

**Требования к качеству работ**

Экзопротезы молочной железы должны соответствовать требованиям ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к техническим характеристикам**

Экзопротезы молочной железы должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-1-2021, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» часть 1. Оценка и исследования; часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; часть.10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий**

При необходимости отправка изделий к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

**Требование к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ**

Сроки пользования технических средств реабилитации должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021г. №107н.

Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 6 месяцев со дня выдачи Изделия получателю.

**Место, условия и сроки выполнения работ**: Производить замеры по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым. Выдать Изделие непосредственно Получателям по месту жительства или, по согласованию с Получателями, на территории Республики Крым, в течение 50 календарных дней с даты получения Реестров Исполнителем, на основании Направления Заказчика.

**Периоды (этапы) выполнения работ:**

- первый этап (с даты заключения контракта по 31.08.2022г.) составляет 25% от цены Контракта;

- второй этап (с 01.09.2022г. по 30.09.2022г.) составляет 25% от цены Контракта;

- третий этап (с 01.10.2022г. по 31.10.2022г.) составляет 25% от цены Контракта;

- четвертый этап (с 01.11.2022г. по 30.11.2022г.) составляет 25% от цены Контракта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Количество (штук) |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротезы молочной железы являются комплексным (косметическим и лечебно-профилактическим) средством.  Экзопротезы молочной железы должны обеспечивать восполнение массы утраченного органа, весовой баланс тела, предупреждая вторичные деформации, маскировать косметический дефект  На поверхностях оболочки экзопротеза не допускается наличие вмятин и других механических повреждений.  Экзопротез молочной железы не должен ограничивать движения туловища рук, оказывать механическое раздражающее действие на послеоперационный рубец, оказывать давление на тело.  Экзопротез молочной железы должен изготавливаться из силикона или других аналогичных материалов.  Экзопротезы молочной железы в зависимости от потребности получателей должны быть симметричными или асимметричными.  Симметричные экзопротезы можно использовать с правой или с левой стороны.  Асимметричные (левые и правые) экзопротезы должны быть в правом и левом исполнении.  Экзопротезы молочной железы должны быть укомплектованы чехлами в количестве не менее 2 штук.  Размер экзопротеза молочной железы должен подбираться в зависимости от потребности Получателя (антропометрических данных Получателя). | 600 |