Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области экзопротезами молочной железы

| Наименование изделия | Функциональная характеристика | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы, ассиметричной формы для одновременного восполнения отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области. Размеры от 0 до 11. Правое и левое исполнение. Экзопротез молочной железы симметричной формы при отсутствии необходимости в замещении дефекта подключичной области. Размеры от 0 до 9. Изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. | Штука | 1 |
| Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол для экзопротеза молочной железы: - трикотажный; -хлопчатобумажный. Изготовление производится по обмерам. Назначение – постоянное. | Штука | 1 |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер фиксирующий, с карманами для крепления протеза молочной железы. Бретели широкие с прокладками для мягкой поддержки и распределения нагрузки. Нижняя кромка широкая для предотвращения стягивания в области торса, линия декольте окантована эластичной вставкой для предотвращения смещения протеза. Материалы хлопчатобумажные и эластичные. Изготовление производится по обмерам. | Штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.