|  | УТВЕРЖДЕН Приказом ГУ-РО ФСС РФ по Ненецкому автономному округу № 112-А от «18» ноября 2021г |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку абсорбирующего белья (часть 1)

1. Общие положения.

1.1. Цель закупки: подгузники для инвалидов (далее – Товар или ТСР) закупается для цели реализации мероприятия «Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации» в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. № 363. Ожидаемый результат: обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (обеспечение социальных гарантий инвалидам для максимально возможной интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни).

1.2. Основание потребности: Индивидуальные программы реабилитации инвалидов, заявления инвалидов, Приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены», ст. 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

1.3. ОКПД2: 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

КТРУ: 17.22.12.130-00000001 Подгузники для взрослых

1.4. КБК: 39310030420239570323

1.5. Источник финансирования: Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации.

1.6. Предмет закупки: поставка абсорбирующего белья

1.7. Место поставки: Поставка товара осуществляется в населенные пункты Ненецкого автономного округа (г. Нарьян-Мар, п. Искателей, пгт. Амдерма, д. Андег, п. Бугрино, с. Великовисочное, с. Верхняя Пеша, д. Вижас, д. Волоковая, п. Выучейский, п. Индига, д. Каменка, п. Каратайка, с. Коткино, д. Лабожское, д. Макарово, п. Нельмин-Нос, с. Несь, с. Нижняя Пеша, с. Оксино, п. Ома, с. Тельвиска, д. Усть-Кара, п. Харута, п. Хонгурей, п. Хорей-Вер, д. Чижа, д. Шойна, д. Кия) по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, по выбору инвалидом (Получателем технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя.

Отчетные документы предоставляются по адресу: РФ, 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 8.

1.8. Срок поставки:

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (рекомендуемый образец приведен в приложении №4 к контракту) в течение 30 дней до 15 августа 2022 г.

1.9. Количество: в соответствии с Таблицей № 1 (Спецификация) к настоящему Техническому заданию.

2. Общие требования к предмету закупки.

2.1. Требования, установленные Заказчиком к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам Товара:

Товар должен быть новым (т.е. товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Характеристики подгузника: Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером,  обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Эластичный пояс на талии спереди или сзади должен обеспечивать плотное прилегание подгузника к телу и препятствовать подтеканию жидкости вдоль спины. Подгузники должны закрывать боковые поверхности бедер и крепиться по бокам на многоразовых застежках. Наличие индикатора влагонасыщения. Наружный слой должен быть воздухопроницаемым, нескользящим, из тонкого пластичного экологически чистого материала.

Гарантийный срок Товара: не менее 12 месяцев

Часть характеристик установлена в спецификации (Таблица № 1).

2.2. Требования к документации:

Товар для инвалида должен поставляться с комплектом технической и/или эксплуатационной документации (по необходимости), руководством пользователя (инструкция по применению).

Вся необходимая документация должна быть на русском языке, должна быть четкой, чистой и хорошо читаемой.

Для приемки Поставщик представляет Заказчику:

- Копия технической и/или эксплуатационной документации на товар,

- Сертификат соответствия или декларация о соответствии (при наличии),

- Акт приема-передачи товара Получателю с отрывными талонами к направлению,

- Отчет о поставке Товара,

- Акт приема-передачи товара с указанием страны происхождения товара,

- Счет и счет-фактура (при наличии).

2.3. Требование к маркировке: ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» (далее – Национальный стандарт) пунктом 5.11.1 устанавливает, что маркировка подгузников должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Реквизитный состав маркировки на потребительской упаковке подгузников установлен пунктом 5.11.2 Национального стандарта и должен содержать следующую информацию, нанесенную на русском языке в соответствии с пунктом 5.11.5 Национального стандарта:

- наименование страны – изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и / или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информация о наличии специальных ингредиентов;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего Национального стандарта;

- штриховой код товара (при наличии).

2.4. Требования к упаковке:

Требования в отношении упаковки товара – в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, маркировки, этикеток: товар должен поставляться в упаковке с учётом его специфических свойств и особенностей, для обеспечения сохранности его качества и безопасности, защиту товара от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения при транспортировании (перевозке) и хранении. Манипуляционные знаки в соответствии с разделом 4 ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Спецификация (Таблица № 1).

| Таблица № 1 |
| --- |
| № | Пункт раздела ТСР федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду /номер вида ТСР (изделия) /наименование вида ТСР (изделия) | Наименование товара, товарный знак*, знак обслуживания*, фирменное наименование*, патенты*, полезные модели*, промышленные образцы*, наименование страны происхождения товара (* - при наличии) | Характеристики поставляемого товара | Ед. изм. | Цена за единицу товара | Количество | Стоимость |
| 1 | 22.Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01 Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01-06 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г КОЗ: 01.28.22.01.06 |  | 1.Срок пользования: не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). 2. Объем талии/бедер от 50 до 90 см. 3. Влагопоглощение не менее 1000 г. | шт. |  | 2250 |  |
| 2 | 22.Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01 Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01-07 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г КОЗ: 01.28.22.01.07 |  | 1.Срок пользования: не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). 2. Объем талии/бедер от 50 до 90 см. 3. Влагопоглощение не менее 1400 г. | шт. |  | 1320 |  |
| 3 | 22.Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01 Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01-08 Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г КОЗ: 01.28.22.01.08 |  | 1.Срок пользования: не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). 2. объем талии/бедер от 70 до 120 см 3. Влагопоглощение не менее 1300 г. | шт. |  | 8610 |  |
| 4 | 22.Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01 Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01-09 Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г КОЗ: 01.28.22.01.09 |  | 1.Срок пользования: не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). 2. объем талии/бедер от 70 до 120 см 3. Влагопоглощение не менее 1800 г | шт. |  | 11150 |  |
| 5 | 22.Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01 Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01-10 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г КОЗ: 01.28.22.01.10 |  | 1.Срок пользования: не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). 2. объем талии/бедер от 100 до 150 см 3. Влагопоглощение не менее 1450 г | шт. |  | 3750 |  |
| 6 | 22.Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01 Абсорбирующее белье, подгузники / 22-01-11 Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г КОЗ: 01.28.22.01.11 |  | 1.Срок пользования: не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов). 2. объем талии/бедер от 100 до 150 см 3. Влагопоглощение не менее 2000 г | шт. |  | 3750 |  |
| ИТОГО: | 30830 |  |