Описание объекта закупки

| Описание |  |  | Единица измерения | Кол-во | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |  |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Изготовление обуви на протез утепленной, неутепленной (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки утепленные на протез, ботинки неутепленные на протез, полуботинки на протез, туфли на протез. | Изделия должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Проведение работ по изготовлению обуви должно осуществляться при наличии сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии (при наличии). Изделия должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению. Допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей. Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Изготовителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Обувь должна быть ручного или полумеханического производства. Обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления. Обувь должна быть изготовлена парами. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей и должна быть изготовлена по обувной ортопедической колодке или обувной ортопедической индивидуализированной колодке. Не допускается изготавливать зимнюю обувь строчечно-клеевым методом крепления. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. При изготовлении обуви должно предусматриваться несколько примерок. Изделия обувные должны обеспечивать реабилитационный эффект, соответствующий их назначению. По способу изготовления изделия обувные могут быть цельноформованными или наборными, состоящими из отдельных элементов, сшитых или склеенных между собой. Изделия обувные должны быть предназначены для использования в районах с умеренным климатом. Климатическое исполнение изделий - У 3.1, УХЛ 3.1, но для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20 °С до плюс 40 °С. Изделия обувные, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла или растворами нейтральных моющих средств в теплой воде при температуре 40 °С. Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии покрытиями. Изделия обувные при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения. Изделия обувные выпускают в парах или штучно. Изделия, выпускаемые парами, должны быть в правом и левом исполнении. Допускается изготавливать изделия индивидуального назначения в одном исполнении (полупарой) - правом или левом. Изделия обувные должны быть предназначены для эксплуатации в обуви на низком или среднем каблуке. Клеевые соединения деталей изделий обувных должны быть прочными. Не допускаются непроклеенные участки соединяемых деталей. На поверхности изделий не должно быть следов клея и загрязнений. На кожаной или другой лицевой поверхности изделий обувных не должно быть прорезей, сквозных свищей или складок. Не допускается резкий перепад толщин соединяемых деталей изделий обувных. Боковые поверхности соединенных деталей изделий обувных должны быть ровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются. Изделия обувные должны удовлетворять эстетические требования потребителя и обеспечивать удобство пользования при эксплуатации. Упаковка обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Упаковка, хранение и транспортирование обуви должны производиться в соответствии с действующими нормативными документами. | пара | 180 | Не менее 6 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Изготовление обуви на ортопедический аппарат без утепленной подкладки (мужские, женские) по заявке заказчика). Ботинки на ортопедический аппарат, полуботинки на ортопедический аппарат, туфли на ортопедический аппарат. |  | пара | 11 | Не менее 6 |
| Вкладной башмачок | Изготовление башмачка вкладного (мужские, женские по заявке заказчика). Башмачок вкладной, (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. |  | шт | 10 | Не менее 6 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат и обуви на протез без утепленной подкладки (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки неутепленные на ортопедический аппарат, полуботинки на ортопедический аппарат, туфли на ортопедический аппарат. Ботинки неутепленные на протез, полуботинки на протез, туфли на протез. |  | пара | 1 | Не менее 6 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Изготовление ортопедической обуви сложной на аппарат и обуви на протез на утепленной подкладке (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки, утепленные на ортопедический аппарат. Ботинки, утепленные на протез. |  | пара | 1 | Не менее 6 |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Изготовление обуви на ортопедический аппарат на утепленной подкладке (мужские, женские по заявке заказчика). Ботинки, утепленные на ортопедический аппарат. |  | пара | 10 | Не менее 6 |

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 15 сентября 2023 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 15 сентября 2023 года.