**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (специальная одежда)

**Наименование и описание объекта закупки:**

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее – Получателей) протезно-ортопедическими изделиями (специальная одежда), (далее – протезы, ПОИ).

Количество (объем работ) – Объем выполняемых работ определить невозможно.

Выполнение работ осуществляется по цене за единицу работ, сформировавшейся по итогам аукциона (по каждой позиции).

**Перечень видов работ по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий**

Код позиции КТРУ:

14.12.30.170-00000001: Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей

14.12.30.170-00000002: Ортопедические брюки

14.12.30.170-00000005: Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)

14.12.30.170-00000006: Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код позиции КТРУ** | **Номер вида ПОИ (изделий)** | **Наименование ПОИ (изделий)** | **Наименование и показатели характеристик работ** |
| 1. | 14.12.30.170-00000001 | 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (зима) | Специальная одежда изготовлена по индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо–функциональных особенностей. В конструкцию одежды включены специальные элементы и их функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Рукава втачные, пройма занижена.  Костюм зимний выполнен из тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. Трусы и гигиеническая прокладка изготавливаются из хлопчатобумажной ткани. Ткань, из которой изготовлена одежда, устойчива к действию растворителей при химчистке и травмобезопасна при носке.  Специальная одежда не имеет наружных отлетных деталей, способных создавать опасность её зацепления за предметы. Одежда не должна терять защитные (теплозащитные) и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Подкладочные ткани имеют гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды в целом. Использование в зимнем костюме двух слоев утеплителя должно позволят эксплуатировать изделия при температуре воздуха до – 25 градусов по Цельсию. Комплект одежды (мужской/женский) состоит из куртки с капюшоном, со съемным утепленным жилетом, утепленных юбки/брюк или полукомбинезона. |
| 2. | 14.12.30.170-00000001 | 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей (лето) | Специальная одежда изготовлена по индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо–функциональных особенностей. В конструкцию одежды включены специальные элементы и их функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц.  Одежда обеспечивает незаметность анатомических особенностей фигуры инвалида для окружающих. Рукава втачные, пройма занижена.  Костюм летний выполнен из натуральных и (или) смешанных тканей, обеспечивающих ветрозащиту, водонепроницаемость одежды, хорошую вентиляцию, не требующих специального ухода. Трусы и гигиеническая прокладка изготавливаются из хлопчатобумажной ткани. Ткань, из которой изготовлена одежда, устойчива к действию растворителей при химчистке и травмобезопасна при носке.  Специальная одежда не имеет наружных отлетных деталей, способных создавать опасность её зацепления за предметы. Одежда не должна терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Подкладочные ткани имеют гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки соответствует сроку носки одежды в целом.  Комплект одежды (мужской/женский) состоит из пиджака/жакета, блузы/рубашки, юбки/брюк, гигиенических элементов. |
| 3. | 14.12.30.170-00000002 | 12-01-02 | Ортопедические брюки | Ортопедические брюки универсальные (мужские/женские), изготовление по индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо–функциональных особенностей получателя, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов. Брюки разъемные по боковым швам с застежкой, спинка, завышенная. Пройма брюк может быть расширена. Боковой шов брюк смещен в сторону передней части. По желанию получателя: низ брюк зашит наглухо тачным швом или нет, иметь накладные карманы, вытачки на задней части брюк, для создания дополнительного объёма при использовании средств гигиены.  Брюки не должны иметь наружные отлетные детали, способные создавать опасность зацепления за предметы.  Подкладочные ткани с гладкой поверхностью с низким коэффициентом трения, износостойкие и соответствующими сроку носки одежды в целом.  Брюки изготавливаются из натуральных материалов с учетом сезонности по выбору получателя. |
| 4. | 14.12.30.170-00000005 | 12-01-05 | Пара трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара **трикотажных** перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность): двойные, с фиксирующей манжетой на запястье, функционально эстетичные, защищают от незначительных истирающих нагрузок и низких температур. Изготовление по индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и половозраста каждого получателя. |
| 5. | 14.12.30.170-00000005 | 12-01-05 | Пара кожаных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) | Пара **кожаных** перчаток (на протез верхней конечности сохраненную конечность), функционально эстетичные, на меховой подкладке, с фиксацией на запястье. Размер меховой подкладки перчаток должен соответствовать размеру верха. Изготовление по индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и половозраста каждого получателя. |
| 6. | - | 12-01-06 | Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) | Перчатка из кожи, функционально эстетичная, без подкладки, с фиксацией на запястье. Изготовление по индивидуальным типоразмерам, с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и половозраста каждого получателя. |

**Порядок определения объема выполняемой работы:**

Подрядчик выполняет работы по ремонту ремонтопригодных протезно-ортопедических изделий (далее – ПОИ) на основании реестров получателей, предоставляемых Подрядчику (его представителю) Заказчиком, и Направлений на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий (далее – Направление), выдаваемых Заказчиком.

**Место выполнения работ:**

В пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Омская область) с правом выбора Получателя выполнения работ по обеспечению ПОИ одним из следующих способов:

-по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

-в стационарных пунктах обеспечения, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты обеспечения Подрядчика должны быть оснащены видеокамерами.

**Срок выполнения работ:**

В течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления Получателем Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или с даты получения от Заказчика Подрядчиком (его представителем) реестра Получателей, сформированного Заказчиком, **но не позднее 10 декабря 2022 года**.

**Требования к качеству работ и безопасности:**

ПОИ должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ 5007-2014 «Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия».

**Требования к безопасности работ:**

Проведение работ по обеспечению Получателей ПОИ должно осуществляться согласно законодательству Российской Федерации на основании следующих документов: сертификатов соответствия либо деклараций соответствия на ПОИ.

**Требования к упаковке и отгрузке:**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

ПОИ должны транспортироваться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий

**Требования к результатам работ:**

Работы по обеспечению Получателя ПОИ следует считать эффективно исполненными, если обеспечивают Получателю самостоятельное (или с частично посторонней помощью) одевание и раздевание и комфорт при ношении. Работы по обеспечению Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к предоставлению гарантии качества работ:**

**Гарантийный срок** устанавливается со дня выдачи в носку или с начала сезона готового ПОИ в эксплуатацию и **должен составлять 40 дней** (ГОСТ Р 54408-2021).

В течение указанного срока Подрядчик производит ремонт или замену ПОИ, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателя, возмещает (оплачивает) проезд Получателю, а также сопровождающему лицу, за счет собственных средств.

Гарантийное обслуживание при возникновении гарантийного случая осуществляется, **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты обращения Получателя. Проведение работ по ремонту, устранению обнаруженных недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления ремонта ПОИ в период гарантийного срока Подрядчик должен осуществить замену такого ПОИ.

Гарантийным случаем считается возникновение любых дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления ПОИ, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании ПОИ в обычных условиях эксплуатации.

**Объём гарантийных обязательств**:

При обращении Получателя за услугами по гарантийному ремонту ПОИ должны быть выполнены следующие обязательства:

- приём Получателя специалистами Подрядчика для определения характера и степени деформации, износа ПОИ, с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказ-наряда на ремонт ПОИ;

- определение объёма необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта, при этом проведение несложного ремонта осуществляется на месте, либо в течение 3 (трех) дней, с даты оформления заказ-наряда;

- консультирование по пользованию отремонтированным ПОИ производить одновременно с его выдачей.