*Приложение № 2*

*к Извещению об открытом*

*аукционе в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

***Поставка абсорбирующего белья (пеленок впитывающих) в 2023 году***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара по КТРУ,код позиции КТРУ | Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1. | Пеленка впитывающая17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | Абсорбционная способность не менее 1200 г для белья размером не менее 60х90 см (п. 4.9. ГОСТ Р 57762-2021) | Абсорбирующее белье предназначено для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.В соответствии с п. 3.1. ГОСТ Р 57762-2021: «Абсорбирующее белье для инвалидов: многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем».В соответствии с п. 3.5. ГОСТ Р 57762-2021: «Впитывающая пеленка (абсорбирующая пеленка): абсорбирующее белье, предназначенное для дополнительной защиты постельного белья от протекания мочи или кала и используемое вместе с подгузниками, впитывающими трусами или прокладками».В соответствии с п. 4.2. ГОСТ Р 57762-2021: «Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):- верхний покровный,- абсорбирующий,- нижний защитный».В соответствии с п. 3.4. ГОСТ Р 57762-2021: «Верхний покровный слой: слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья».В соответствии с п. 3.2. ГОСТ Р 57762-2021: «Абсорбирующий слой: внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них)».В соответствии с п. 3.8. ГОСТ Р 57762-2021: «Нижний защитный слой: слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу».В соответствии с п. 4.3. ГОСТ Р 57762-2021: «Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными».Требования по качеству:Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении.)В соответствии с п. 4.4. ГОСТ Р 57762-2021: «В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом».В соответствии с п. 4.5. ГОСТ Р 57762-2021: «Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья».В соответствии с п. 4.6. ГОСТ Р 57762-2021: «Отмарывание краски печатного изображения не допускается».Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10993 «Оценка биологическая медицинских изделий».Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к упаковке:В соответствии с п. 7.1. ГОСТ Р 57762-2021: «Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781, или коробки по ГОСТ 33781, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья».Требования к маркировке:В соответствии с п. 6.1. ГОСТ Р 57762-2021: «Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается».В соответствии с п. 6.2. ГОСТ Р 57762-2021: «Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;- наименование страны-изготовителя;- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);- наименование белья;- товарную марку (при наличии), размер белья, номер белья (при наличии);- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;- состав;- информацию о наличии специальных ингредиентов;- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);- номер артикула (при наличии);- количество белья в партии;- номер партии (серии);- слова: «Для однократного применения» (и/или графическое изображение, четко и ясно отображающее эти указания);- слово «Нестерильно» (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания);- слово: «Нетоксично» (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания);- дату изготовления (месяц, год);- срок годности, устанавливаемый изготовителем;- штриховой код (при наличии);- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);- номер и дату регистрационного удостоверения.В соответствии с п. 6.4. ГОСТ Р 57762-2021: «Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например, «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т.п. без соответствующего документального подтверждения».В соответствии с п. 6.5. ГОСТ Р 57762-2021: «Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т.д.) и соответствовать ГОСТ 50444».Наличие документа, подтверждающего качество и безопасность товара.Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»: не более 8 часов при выраженных нарушениях пищеварительной системы и/или мочевыделительной функции, не более 6 часов при значительно выраженных нарушениях мочевыделительной функции, в том числе при синдроме полиурии - не более 5 часов. Для детей в возрасте от 0 до 3 лет - не более 8 часов, от 4 до 7 лет - не более 6 часов, от 8 до 18 лет - не более 5 часов.Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | *55020* |
| 2. | Пеленка впитывающая17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | Абсорбционная способность не менее 800 г для белья размером не менее 60х60 см (п. 4.9. ГОСТ Р 57762-2021) | *1260* |
| 3. | Пеленка впитывающая17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | Абсорбционная способность не менее 400 г, для белья размером не менее 40х60 см (п. 4.9. ГОСТ Р 57762-2021) | *420* |
|  | Итого |  |  | *56700* |

Заказчиком применяются собственные характеристики товара в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.