Описание объекта закупки

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

По тексту настоящего описания объекта закупки:

- Застрахованные лица, получившие повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний поименованы так же, как Получатели или Пострадавшие на производстве.

Поставка слуховых аппаратов, для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с нарушением слуха

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Количество Товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-07 | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 123 дБ, не более 126 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 51 дБ, не более 54 дБ. Диапазон частот – не менее 100 – 5960 Гц. Количество каналов - не менее 4-х. Количество программ прослушивания - не менее 3-х. Кнопка переключения программ – наличие. Регулятор громкости – наличие. Регулировка низких частот – наличие. Регулировка высоких частот – наличие. Регулировка АРУ по выходу – наличие. Шумоподавление – наличие. Встроенное подавление обратной связи – наличие. Нанопокрытие корпуса и внутренних деталей – наличие. Ушной вкладыш – не менее 1 шт. Элемент питания – не менее 1 шт. | 62 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-06 | Максимальный ВУЗД 90 - не менее 133 дБ, не более 136 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 65 дБ, не более 71 дБ. Диапазон частот - не менее 100 – 6030 Гц. Количество каналов - не менее 4-х. Количество программ прослушивания - не менее 3-х. Кнопка переключения программ – наличие. Регулятор громкости – наличие. Регулировка низких частот – наличие. Регулировка высоких частот – наличие. Регулировка АРУ по выходу – наличие. Шумоподавление – наличие. Встроенное подавление обратной связи – наличие. Нанопокрытие корпуса и внутренних деталей – наличие. Ушной вкладыш – не менее 1 шт. Элемент питания – не менее 1 шт. | 8 |
| Итого | 70 |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» (п.4.4, п.5.1 - п.5.2, п.5.5.4, п.5.7.1).

Товар должен быть новым, свободным от прав третьих лиц. При поставке Товара Поставщик не должен нарушать права третьих лиц (Получателей).

Поставляемый Товар должен иметь регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товара.

Комплектность, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» (п.5.3, п.5.4, п.8).

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Товара.

Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара и должен составлять не менее 1 года.

Гарантийный ремонт Товара или его замена на аналогичный Товар производится в течение 30 дней с момента обращения Получателя к Исполнителю.

Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, пункт приема застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее также - Пострадавшие на производстве или Получатели), организованный Поставщиком.

В течение 7 (семи) дней с даты начала исполнения контракта, Поставщик должен организовать пункт приема Пострадавших на производстве в г. Чите Забайкальского края, для настройки и выдачи слуховых аппаратов Пострадавшим на производстве и официально сообщить Заказчику адрес и график работы пункта выдачи и настройки слуховых аппаратов.

Пункт приема Пострадавших на производстве должен  обеспечивать прием Пострадавших на производстве не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 8 (восьми) часов в день, кроме выходных и праздничных дней.

Организованный пункт приема Пострадавших на производстве, должен соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

При выдаче слуховых аппаратов Поставщик обязан оказать консультативно-практическую помощь Пострадавшим на производстве по использованию Товара, обучить Пострадавших на производстве правилам его эксплуатации. В момент выдачи Товара Пострадавшим на производстве осуществить индивидуальную настройку слуховых аппаратов.

При выдаче слуховых аппаратов Получателям Поставщик обязан осуществить настройку слуховых аппаратов на основании лицензии на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии в г.Чите или осуществить настройку слуховых аппаратов с привлечением соисполнителей, имеющих лицензию на оказание специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии в г.Чите.

В случае обращения Пострадавших на производстве, осуществлять дополнительную индивидуальную настройку слуховых аппаратов, в период всего срока действия Контракта.

Срок поставки товара: с «01» января 2023 года по «30» ноября 2023 года.

До момента поставки Товара Пострадавшим на производстве, Поставщик осуществляет предварительную поставку товара в г. Читу и организует предварительную приемку Товара в г. Чите не позднее 30 (тридцати) дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра направлений.

Поставка Товара Пострадавшим на производстве осуществляется после подписания Сторонами Акта предварительной поставки Товара.

Поставка товара Пострадавшим на производстве осуществляется в течение не более 30 дней с момента Подписания Сторонами Акта предварительной поставки Товара.

Заказчик устанавливает 4 этапа исполнения контракта:

| Номер этапа исполнения контракта | Дата начала этапа исполнения контракта /дата окончания этапа исполнения контракта | Наименование Товара | Коли-чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.01.2023 г. / 15.11.2023г. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-07 | 17 |
|  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-06 | 5 |
| Итого по этапу исполнения контракта: | 22 |
| 2 | 01.02.2023г. / 30.11.2023г. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-07 | 15 |
|  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-06 | 1 |
| Итого по этапу исполнения контракта: | 16 |
| 3 | 01.03.2023г. / 15.12.2023г. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-07 | 15 |
|  |  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-06 | 2 |
| Итого по этапу исполнения контракта: | 17 |
| 4 | 01.04.2023г. / 31.12.2023г. | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»). Значение классификатора: 17-01-07 | 15 |
| Итого по этапу исполнения контракта: | 15 |
| ИТОГО: | 70 |

Справочно: Заказчиком установлено, что закупаемые слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний». Однако, данный документ не определяет  конкретные показатели и характеристики закупаемых заказчиком слуховых аппаратов. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", установил показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик слуховых аппаратов, имеющихся на рынке РФ и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных индивидуальных программ реабилитации Пострадавших на производстве.