**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА. 334-22**

**Наименование объекта закупки** на поставку технических средств реабилитации (подгузников для взрослых) для обеспечения в 2023 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Технические характеристики** |
| **Подгузники для взрослых** (наименование по КТРУ). **Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г.** (наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. № 86н). | Подгузники для взрослых (наименование по КТРУ) - многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Конструкция подгузника должна включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): - верхний покровный слой; - распределительный слой, состоящий из нетканого материала; - абсорбирующий слой; - защитный слой, должен представлять собой полимерную пленку; - нижний покровный слой.Барьерные элементы должны быть водонепроницаемы.Должны быть фиксирующие элементы. Должен быть индикатор наполнения подгузника. |
| **Подгузники для взрослых** (наименование по КТРУ). **Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г.** (наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. № 86н). |
| **Подгузники для взрослых** (наименование по КТРУ). **Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г** (наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. № 86н). |
| **Подгузники для взрослых** (наименование по КТРУ). **Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г** (наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. № 86н). |
| **Подгузники для взрослых** (наименование по КТРУ). **Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г** (наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. № 86н). |
| **Подгузники для взрослых** (наименование по КТРУ). **Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г** (наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. № 86н). |
| **Подгузники для взрослых** (наименование по КТРУ). **Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г** (наименование по Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018г. № 86н). |

**Требования к безопасности Товара.**

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых ГОСТ ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы края, разрезы повреждения фиксирующих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые вооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников для взрослых должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При использовании подгузников по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование подгузников по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

**Гарантийный срок**

Данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии не устанавливается, но указан срок годности продукции. Срок годности - остаточный срок годности продукции на момент поставки должен быть не менее 6 месяцев от установленного производителем Товара срока годности.