ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: поставка опор для детей-инвалидов для обеспечения в 2022 году детей-инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество 75 штук.

- Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):

Опоры для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью изготовлены по ГОСТ Р 50444-2020. Опоры  прошли все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры удобны в пользовании. Опоры не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Упаковка опор обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения опор, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка опор соответствует стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей). При использовании изделий по назначению не создается угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт опоры во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта опоры или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении детей-инвалидов опорами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение. - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком и подголовником. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям: – опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не более чем от 90° и до не менее чем 120 градусов; - ширина сидения не менее 26 см и не более 28 см; - глубина сидения не менее 26 см и не более 27 см; - высота спинки не менее 29 см и не более 40 см; - угол между сидением и подножкой должен меняться не менее чем на 45 градусов от горизонтали; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 5 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение. Опора для сидения соответствует следующим требованиям: - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком и подголовником. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям: - опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не более чем от 90° и до не менее чем 120 градусов; - ширина сидения не менее 30 см и не более 32 см; - глубина сидения не менее 28 см и не более 33 см; - высота спинки не менее 33 см и не более 50 см; - угол между сидением и подножкой должен меняться не менее чем на 45 градусов от горизонтали; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 16 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение. Опора для сидения соответствует следующим требованиям: - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком и подголовником. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям: - опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не более чем от 90° и до не менее чем 120 градусов; - ширина сидения не менее 35 см и не более 37 см; - глубина сидения не менее 32 см и не более 36 см; - высота спинки не менее 38 см и не более 57 см; - угол между сидением и подножкой должен меняться не менее чем на 45 градусов от горизонтали; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 17 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения предназначена для постепенного выведения ребенка от полулежащего в вертикальное положение. Опора для сидения соответствует следующим требованиям: - ножки опоры и подлокотники регулируются по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Опора снабжена столиком и подголовником. | Опора для сидения должна соответствовать следующим требованиям: - опора должна иметь угол наклона спинки, который может изменяться в диапазоне не более чем от 90° и до не менее чем 120 градусов; - ширина сидения не менее 40 см и не более 43 см; - глубина сидения не менее 35 см и не более 37 см; - высота спинки не менее 43 см и не более 62 см; - угол между сидением и подножкой должен меняться не менее чем на 45 градусов от горизонтали; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 12 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для детей, не умеющих стоять без опоры. Опора для стояния соответствует следующим требованиям: - фиксирование ребенка в вертикальном положении; - крепление в 4-х местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы; - регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч»; - регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте; - регулировка тазобедренного крепления по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. | Опора для стояния должна соответствовать следующим требованиям: - высота столика над подножкой меняется не менее чем от 55 и не более чем до 85 см; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 7 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для детей, не умеющих стоять без опоры. Опора для стояния соответствует следующим требованиям: - фиксирование ребенка в вертикальном положении; - крепление в 4-х местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы; - регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые поставлены в нужное положение «на ширину плеч»; - регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте; - регулировка тазобедренного крепления по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. | Опора для стояния должна соответствовать следующим требованиям: - высота столика над подножкой меняется не менее чем от 74 и не более чем до 120 см; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 12 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния предназначена для детей, не умеющих стоять без опоры. Опора для стояния соответствует следующим требованиям: - фиксирование ребенка в вертикальном положении; - крепление в 4-х местах: стопы, колени, тазобедренный и грудной отделы; - регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч»; - регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте; - регулировка тазобедренного крепления по высоте; - опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. | Опора для стояния должна соответствовать следующим требованиям: - высота столика над подножкой меняется не менее чем от 85 и не более чем до 140 см; - мягкие элементы на поролоне, обтянутые винилискожей или другими эластичными, прочными, стойкими к внешнему воздействию материалами. Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 2 (двух) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). Гарантийный срок должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. | 6 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания детей-инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 10-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – 30.09.2022 года.