Объект закупки: поставка бюстгальтеров (лиф-крепление) и/или грации (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы для обеспечения инвалидов в 2022 году.

| № п/п | Наименование объекта закупки, Вид ТСР | Код продукции ОКПД2 | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы Вид ТСР 8-09-21 | 32.50.23.190 | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы изготавливается из эластичных гигроскопичных тканей. Швы плоские, атравматичные. Бретели снабжены регуляторами, позволяющими менять высоту лифа, ширина бретелей увеличивается с увеличением размера. В конструкции бюстгальтера (лифа-крепления) должны быть предусмотрены клапаны (карманы) для крепления экзопротеза(-ов). Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы должен быть подобран по индивидуальным размерам потребителя, размер определяется с учетом обхвата груди и объема чашки получателя. * В наличие должно быть не менее 3-х цветов (черного, белого, бежевого). Гарантийный срок Товара должен быть не менее 1 месяца после подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). | 1 400 |

*-данный показатель не подлежит уточнению участником в 1 части заявки

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Бюстгальтера (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы несут фиксирующую, разгружающую, косметическую функции и используются с целью компенсации отсутствующей части тела.

Поставка товара должна осуществляться путём индивидуального подбора и передачи товара Получателям в соответствии с их физическими параметрами (размерами), и индивидуальной программой реабилитации.

Бюстгальтера (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Обеспечение получателей бюстгальтерами (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы следует считать эффективным, если получателям созданы условия для предупреждения развития анатомических деформаций.

Наличие регистрационного удостоверения обязательно.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка бюстгальтера (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, - по ГОСТ 20790-93/ГОСТ 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара

В течение гарантийного срока Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта либо замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Курганской области для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока.

Срок и место поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 15.12.2022 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

В календарном плане период (этап) поставки Товара в субъект – Курганскую область по 01.03.2022 года (включительно).

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приёмки поставленного Товара.