**Техническое задание - описание объекта закупки**

*Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для застрахованных - получателей обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Изделий  | Ед.изм. | Объем (изделие) |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Обувь должна быть ручного производства, должна изготавливаться индивидуально для каждого конкретного Получателя по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; на слоновую стопу; при ампутационных дефектах стоп; при разной длине следа и других показаниях.Верх обуви из натуральной кожи:Материал подкладки – кожа подкладочная или обувные текстильные материалы в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя.Изготовление по подгоночным ортопедическим колодкам. | пара | 40 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Обувь должна быть ручного производства, должна изготавливаться индивидуально для каждого конкретного Получателя по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний: при укорочении нижней конечности; на слоновую стопу; при ампутационных дефектах стоп; при разной длине следа и других показаниях.Верх обуви из натуральной кожи:Подкладка: мех натуральный или искусственный или прессукно в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя.Изготовление по подгоночным ортопедическим колодкам. | пара | 40 |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | **Обувь ортопедическая (1 полупара)** должна быть на сохраненную конечность при односторонней ампутации без утепленной подкладки: обувь с коррекцией дополнительных сопутствующих деформаций на сохраненную конечность, с невысокой боковой поддержкой, с межстелечным слоем (с выкладкой свода, супинатором, пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости). Верх обуви из натуральной кожи. Материал подкладки – кожа подкладочная или текстильные материалы в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя.**Обувь должна быть на протез (1 полупара)**, мужская, женская: с невысокой боковой поддержкой. Верх обуви из натуральной кожи; Материал подкладки – байка. Изготовление по индивидуальным подгоночным колодкам.  | пара | 16 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | **Обувь ортопедическая (1 полупара)** должна быть на сохраненную конечность при односторонней ампутации на утепленной подкладке: обувь с коррекцией дополнительных сопутствующих деформаций на сохраненную конечность, с невысокой боковой поддержкой, с межстелечным слоем (с выкладкой свода, супинатором, пронатором, углублениями в межстелечном слое в местах омозолелости). Верх обуви из натуральной кожи. Материал подкладки – мех натуральный или искусственный.**Обувь должна быть на протез (1 полупара)**, мужская, женская: с невысокой боковой поддержкой. Верх обуви из натуральной кожи; Материал подкладки – мех натуральный или искусственный. Изготовление по индивидуальным подгоночным колодкам.  | пара | 16 |
| Итого: |  | **112** |

**Требования к качеству результата работ**

Работы по обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации стоп или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей Изделиями должны быть выполнены с надлежащими качеством и в установленные сроки.

**Требования к техническим и функциональным характеристикам Изделий**

Изделия должны быть ручного производства.

При изготовлении сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок. Изделия должны быть устойчивы к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, используемые для изготовления наружных деталей низа обуви на утепленной подкладке, должны быть морозостойкими.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40°С.

Сложная ортопедическая обувь должна обеспечивать (в зависимости от вида):

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий**

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Изделий**

Гарантийный срок носки обуви устанавливается в соответствии с п. 10.2, 10.3 ГОСТа Р 54407-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Изделия должны соответствовать ГОСТу Р 54739-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия", ГОСТу Р 55638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности".

Срок гарантии качества Изделия (гарантийный срок) должен быть установлен со дня подписания акта сдачи-приемки работ Получателем. На Изделия, приобретенные до наступления сезона, сроки гарантии качества Изделий должны исчисляться с начала соответствующих сезонов и должны составлять не менее 30 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок службы Изделий должен быть не менее срока пользования, установленного в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»:

- Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) – не менее 6 (шести) месяцев;

- Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) – не менее 6 (шести) месяцев;

- Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) – не менее 1 (одного) года;

- Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) – не менее 1 (одного) года.

Место выполнения работ: Российская Федерация, снятие мерок, выдача результата работы, в случае необходимости, этапы работ, требующие присутствие Получателей, производятся по месту его жительства в г. Мурманске или Мурманской области либо по месту нахождения Пункта выдачи Изделий (по выбору Получателей), место выполнения иных работ определяется Исполнителем самостоятельно.

Выполнение работ по изготовлению Изделий включает в себя: снятие мерок, изготовление Изделий с учетом физиологических данных Получателей, примерки, индивидуальную подгонку, выдачу Изделий Получателям, обучение Получателей пользованию Изделиями.

Срок выполнения работ:

Исполнитель обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения направления от Получателя изготовить Изделие и письменно (по почте, факсимильным сообщением или электронной почтой) уведомить Заказчика о готовности Изделия к выдаче;

Исполнитель обязан выдать готовое Изделие Получателю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения положительного Заключения экспертизы от Заказчика.

Все работы по Контракту должны быть выполнены в период со дня заключения Контракта по «15» декабря 2022 года, в том числе по этапам:

1-й этап: со дня заключения Контракта по 30 июня 2022 года;

2-й этап: с 01 июля 2022 года по 31 сентября 2022 года;

3-й этап: с 01 октября 2022 года по 15 декабря 2022 года.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи Изделия Получателю, указанному в Направлении, а за третий этап не позднее 3 (трех) рабочих дней после передачи Изделия Получателю, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке результата выполненных работ, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. К документу о приемке могут прилагаться счет, счет-фактура (при наличии операций, подлежащих обложению НДС). К документу о приемке, предусмотренному настоящим пунктом Контракта не допускается прикладывать документы, содержащие персональные данные Получателей (представителей Получателей).

Датой поступления Заказчику Акта сдачи — приемки работ, подписанного Исполнителем, считается дата его размещения в единой информационной системе в сфере закупок по московскому времени

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, а за третий этап не позднее 2 (двух) рабочих, с даты поступления документа о приемке результата выполненных работ с приложенной отчетной документацией, указанной в Контракте, осуществляет проверку полученного документа о приемке результата выполненных работ (включающего отчетную документацию) и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке по Контракту либо формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин отказа и сроков их устранения.

Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) со счета Заказчика на счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами документа о приемке (в соответствии с разделом 4 Контракта) на основании счета, счета-фактуры (при наличии операций, подлежащих обложению НДС), выставленных Заказчику Исполнителем при наличии надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте.