Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  для обеспечения ими в 2022 году инвалидов

| № | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе – очищающее средство, замещающее мыло, воду и другие агрессивные и высушивающие кожу вещества. Должен использоваться для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Должен комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, очищать кожу от каловых масс, гноя, мочи, слизи, дезинфицировать и смягчать кожу, безопасно удалять остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Для наружного применения. |  | 5 200 |
|  |  | Флакон должен быть не менее 180 мл. | Минимальное значение |  |

Итого количество:  5 200 шт.

Начальная (максимальная) цена

(цена отдельных этапов исполнения контракта):

- цена первого этапа исполнения контракта (с даты заключения Контракта по 31.07.2022) составляет 50%;

- цена второго этапа исполнения контракта (с 01.08.2022 по 29.12.2022) составляет 50%.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства для ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до января 2023 г.) и условия хранения.