ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к извещению

Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации – опор.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на поставку технических средств реабилитации– опор.

Данное ТСР является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан: Да

- Требования к качеству Товара

Наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

- ОКПД2 – 32.50.22.129

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Кемеровская область – Кузбасс.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область-Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов | В течение 15 календарных с даты заключения Государственного контракта | 12 |
| 2 | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | В течение 15 календарных с даты заключения Государственного контракта | 54 |
| 3 | 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов | В течение 15 календарных с даты заключения Государственного контракта | 2 |
| 4 | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | В течение 15 календарных с даты заключения Государственного контракта | 33 |
| ИТОГО: |  |  | 101 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 05.12.2023.

Срок действия контракта по 21.12.2023.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | КТРУ/ ОКПД/ | Наименование в соответствии с Классификацией № 86н | Функциональные и технические характеристики Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ отсутствует/ 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие | 6-06-01 Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов предназначена для компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию. Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала, с антиаллергенным экологически чистым покрытием. Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка должна быть из искусственной кожи на тканой основе или аналога. Опора должна изготавливаться с учетом антропометрических данных рекомендованных в ИПРА ребенка-инвалида: Максимальный рост не более 160 см; Грузоподъемность изделия не менее 60 кг. В комплект должны входить: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. Регистрационное удостоверение. Участник закупки при подаче заявки может указать дополнительные функции. | 12 |
| 2 | КТРУ отсутствует/ 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие | 6-08-01 Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для положения, лежа на боку. Опора должна состоять из трех мягких модулей с крепежными ремнями, с регулируемым углом наклона спинки, на колесах. Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала с антиаллергенным экологически чистым покрытием (указать в заявке). Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Крепление должно быть изготовлено из кожгалантерейной ткани. Опора должна изготавливаться с учетом антропометрических данных ребенка рекомендованных в ИПРА ребенка-инвалида: Максимальный рост не более 160 см; Грузоподъемность изделия не менее 60 кг. В комплект опоры должны входить: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. Регистрационное удостоверение Участник закупки при подаче заявки может указать дополнительные функции | 2 |
| 3 | КТРУ отсутствует/ 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие | 6-07-01 Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения для детей-инвалидов предназначена для компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию. Опора должна быть изготовлена из высококачественной фанеры с антиаллергенным экологически чистым мебельным лаком. Мягкие элементы из поролона. Обивка из искусственной кожи на тканой основе. Опора должна изготавливаться с учетом антропометрических данных рекомендованных в ИПРА ребенка-инвалида: Ширина сидения не более 50 см; Высота сидения не более 60 см, Глубина сидения не более 50 см Высота подножки не более 50 см; Высота подлокотника не более 32 см; Максимальный рост не более 160 см; Грузоподъемность изделия не менее 60 кг. В комплект должны входить: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. Регистрационное удостоверение Участник закупки при подаче заявки может указать дополнительные функции. | 54 |
| 4 | КТРУ отсутствует/ 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов предназначена для компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию. Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала, с антиаллергенным экологически чистым покрытием. Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка должна быть из искусственной кожи на тканой основе или аналога. Опора должна изготавливаться с учетом антропометрических данных ребенка. Максимальный рост не более 160 см; Грузоподъемность изделия не менее 60 кг. В комплект должны входить: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. Регистрационное удостоверение. Участник закупки при подаче заявки может указать дополнительные функции. | 7 |
| 5 | КТРУ отсутствует/ 32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов предназначена для компенсации следующих возможных ограничений жизнедеятельности: способности к самостоятельному передвижению, самообслуживанию. Опора должна быть изготовлена из высококачественного материала, с антиаллергенным экологически чистым покрытием. Мягкие элементы должны быть из поролона или аналога. Обивка должна быть из искусственной кожи на тканой основе или аналога. Опора должна изготавливаться с учетом антропометрических данных ребенка рекомендованных в ИПРА ребенка-инвалида: регулировка угла наклона; положение наклона: вперед, назад, вперед и назад – комбинированный; подголовник; держатель спинки; подлокотники; абдуктор и/или разделитель для ног; боковые упоры для груди; упоры для коленей; упор для таза; подножки; ремень для груди; ремень для таза; столик; Максимальный рост не более 160 см; Грузоподъемность изделия не менее 60 кг. В комплект должны входить: - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. Регистрационное удостоверение. Участник закупки при подаче заявки может указать дополнительные функции. | 26 |
| Итого: |  |  |  | 101 |

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»

Опоры должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

- ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.  Покрытие должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, не прокрашенных участков.

Опоры должны быть виброустойчивы, ударопрочны пpи эксплуатации и транспортировке.

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. Надписи на упаковке должны быть выполнены на русском языке и содержать информацию об изделие, в том числе наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок службы изделий указать при подаче заявки.

Срок службы, установленный изготовителем – не менее 2 лет. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.).

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».