Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических  изделий - экзопротезов молочной железы и бюстгальтеров (лиф-крепление) и/или граций (полуграция) для фиксации экзопротезов молочной железы для обеспечения ими в 2024 году

| Наименование изделий, код ОКПД2/ КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Экзопротез молочной железы 32.50.22.190 – 00005050 | Экзопротез молочной железы различных модификаций симметричной или асимметричной формы (с потоотводными канавками, двухслойный различной плотности, облегченный, с возможностью коррекции объема) на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда и полиуретановой пленки для женщин с размером груди 0 - 12 размера. Исполнитель работ имеет в ассортименте весь модельный ряд экзопротезов молочной железы. Форма и модель применяемого экзопротеза индивидуально для конкретного инвалида в зависимости от индивидуальных особенностей. Исполнитель работ обеспечивает инвалида любой модификацией и формой экзопротезов, перечисленных выше в соответствии с индивидуальными особенностями и предпочтениями обеспечиваемого инвалида. В наличии 2 чехла для экзопротеза молочной железы. | 1200 |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы 32.50.23.190 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы. Чашки из кружевного, трикотажного, вышитого полотна. Подкладка из х/б ткани или х/б трикотажного полотна (по желанию инвалида). Бретели эластичные, регулируемые спереди (сзади) (по желанию инвалида). Застежка на два – три крючка, два уровня крючков. Боковые детали – из эластичного материала. С пришитыми карманами для фиксации экзопротеза. Исполнитель работ имеет возможность обеспечить инвалида бюстгальтером 3 цветами (белый, черный, бежевый) и 10 размерами (в зависимости от потребности). Размер бюстгальтера зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений инвалида. Цвет бюстгальтера – в зависимости от индивидуальных предпочтений инвалида. | 2400 |
| Итого: |  | 3600 |

Количество: 3600 шт.

Требования к техническим характеристикам и качеству работ

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий –экзопротезов молочной железы соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача.

Комплекты для женщин после мастэктомии соответствуют  требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 59439-2021  Классификация, технические требования и методы контроля.

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Требования к результатам работ

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами по месту их жительства, обеспечивают  восстановление, и компенсацию утраченных анатомических дефектов и деформаций.

Работы по обеспечению экзопротезами молочной железы выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Требование к месту выполнения работ

Выполнение работ должно осуществляться по месту нахождения Подрядчика. Снятие мерок, примерка, подгонка и другие сопутствующие работы должны осуществляться по согласованию с Получателем:

- по месту жительства Получателей (инвалида);

- в пункте выдачи, организованном Подрядчиком в населенном пункте по месту жительства Получателей.

В случае выбора получателем способа получения изделия через пункт выдачи:

обеспечить передачу изделия получателю в стационарных пунктах выдачи в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи и склад Подрядчика должны быть оснащены видеокамерами.

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Срок выполнения работ – не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Реестра Направлений или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком (с даты получения от Заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).