Приложение 1 к Извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

**Техническое задание на поставку телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Наименование Товара[[1]](#footnote-1)* | Позиция в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ)[[2]](#footnote-2) | *Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара* | |
|  | 18-01-01  Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 1. Наименование технического средства реабилитации в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н: 18-01-01 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см.  2. Экран: цветной дисплей жидкокристаллический.  3. Диагональ телевизора не менее 80 см.  4. Формат экрана 16:9;  5. Частота развертки не менее 50 ГЦ;  6. Характеристики: наличие функции приема цифрового телевидения (DVB-T2); поддержка телевизионных стандартов SECAM; наличие входов AV, компонентный, наличие разъемов для наушников; мощность звука не менее 2 Вт; акустическая система не менее одного динамика; наличие функции «таймер сна»; экранное меню на русском языке;  7. Телетекст с памятью не менее 10 страниц соответствующий требованиям ГОСТ Р 50861-96; телетекст по умолчанию работает с кириллицей (принимает сигналы на русском языке), имеет функцию двойной высоты субтитров;  8. Комплектация: телевизор с телетекстом, укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке.  9. Класс энергетической эффективности: не ниже А. | Требования к безопасности Товара.  Материалы, из которых изготавливаются телевизоры не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.  Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и иметь действующий сертификат соответствия, выданный в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).  Требования энергетической эффективности Товара установлены в соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 31.12.2009 N 1222 «О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара», Постановлением Правительства от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  Маркировка товара должна содержать класс энергетической эффективности товара (в соответствии с Приказом Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 768 "Об утверждении Правил включения информации о классе энергетической эффективности товара в техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку и нанесения этой информации на его этикетку").  Этикета товара должна содержать: наименование или торговую марку производителя, обозначение модели, класс энергетической эффективности телевизора, энергопотребление в рабочем режиме, годовое потребление электроэнергии, диагональ экрана (в соответствии с п. 5 ГОСТ 33862-2016).  Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара.  Упаковка изделия должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).  Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.  Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества.  Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Срок гарантийного ремонта не более 20 дней.  Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.  Возможность ремонта при обеспечении инвалидов телевизором осуществляется в соответствии с Законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».  Срок гарантии: не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.  Срок службы не менее 7 (Семи) лет.  Срок поставки Товара в Ивановскую область: в течение 5 дней со дня заключения Контракта.  Срок поставки Товара Получателям: до «01» декабря 2022 года. |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).*

В случае если в заявке Участника предлагаются к поставке два и более наименований изделий по одной позиции, Заказчик при заключении контракта определяет конкретное количество закупаемой продукции из предложенного Участником (победителем) ассортимента.

После проведения закупки цена за единицу товара определяется путем снижения начальной (максимальной) цены за единицу товара пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта.

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [↑](#footnote-ref-2)