**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Выполнение работ по обеспечению инвалидов Краснодарского края бандажами в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Объем | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Стоимость позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация- трусы, бандаж-трусы, бандаж- панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический поддерживающий, должен быть фиксирующий из хлопчатобумажных, эластичных тканей для удержания передней брюшной стенки при опущении внутренних органов, вентральной грыже, диастазе прямых мышц живота, угрозе послеоперационных грыж передней брюшной стенки. Изготовление должно быть по обмерам. Назначение: должно быть лечебно-профилактическое. | штука | 135 | 2 119,26 | 286 100,10 |
| 2. | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность. Изготовление должно быть по обмерам. Назначение: должно быть лечебно-профилактическое. | штука | 146 | 1 546,70 | 225 818,20 |
| 3. | Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника должен быть фиксирующий, из эластичных материалов. Изготовление должно быть по обмерам. Назначение: должно быть лечебно-профилактическое. | штука | 4 | 1 155,00 | 4 620,00 |
| 4. | Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав должен быть фиксирующий, из эластичных материалов. Изготовление должно быть по обмерам. Назначение: должно быть лечебно-профилактическое. | штука | 41 | 348,85 | 14 302,85 |
| 5. | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав, (наколенник), разгружающий, должен быть из эластичных материалов, должен иметь ребра жесткости, должен быть изготовлен по обмерам, назначение лечебно – профилактическое. | штука | 500 | 1 072,12 | 536 060,00 |
| 6. | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Перчатка компрессионная при лечении осложнений мастоэктомии, должна быть изготовлена из эластичного материала нескольких типоразмеров, на всю длину руки, должна фиксироваться на плече при помощи эластичной ленты или застежки типа «валькро» | штука | 620 | 651,74 | 404 078,80 |
| **ИТОГО:** | **1446** |  | **1 470 979,95** |

**Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуг:** Краснодарский край, работы должны выполняться по месту ортезирования, ортезы должны выдаваться непосредственно Получателям.

**Сроки поставки товара или завершения работ, либо график оказания услуг** Срок изготовления протезно-ортопедического изделия не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 31.08.2023.

**Требования к качеству работ:** выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно–двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивают лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, приводящих к нарушению кровообращения.

**Требования к упаковке:** упаковка ПОИ должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

**Требования к техническим характеристикам.** ПОИ должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Национального стандарта Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Национального стандарта Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственного стандарта «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» (Часть 1), ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственного стандарта «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственного стандарта «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия» (Часть 10).

**Требования к выполнению работ:** Работы должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки. Должно быть наличие выездной протезно – ортопедической бригады для обеспечения инвалидов в городах и районах Краснодарского края. График выездной бригады должен быть предоставлен Изготовителем не позднее 10 рабочих дней после получения списков.

**Срок предоставления гарантии на выполненные работы** должен составлять – не менее 7 (семи) месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя должен быть не более 20 (двадцати) рабочих дней.

**Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы):**

1-й этап: с 01.01.2023 года по 31.05.2023 года;

2-й этап: с 01.05.2023 года по 31.07.2023 года;

3-й этап: с 01.07.2023 года по 30.09.2023 года.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)