# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2024 году

- Предмет Контракта

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2024 году.

Объем выполняемых работ — 16 шт.

- Требования к качеству выполняемых работ

В состав работ по изготовлению протезов нижних конечностей входит: проведение индивидуального обмера по месту нахождения Исполнителя, изготовление протезов нижних конечностей и по индивидуальным обмерам, их примерка и передача получателям по месту нахождения Исполнителя, обучение пользованию протезом нижней конечности.

Исполнитель обязан провести обучение пользованию протезом нижней конечности, которое направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации. Конечной целью обучения является содействие социальной адаптации и интеграции в общество и предоставляется получателям и прочим категориям граждан протезно-ортопедическими предприятиями в процессе выполнения работ (оказания услуг) по протезированию нижних конечностей в соответствии с «ГОСТ Р 59542-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности»

Протезы нижних конечностей:

Протезы должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартами, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемные гильзы протезов изготавливаются по индивидуальным параметрам получателей и предназначаются для размещения в нем культей или пораженных конечностей, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

- Требования к размерам, упаковке и хранению протезов

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Протезы нижних конечностей:

Маркировка протезов, а также их упаковка, хранение и транспортировка должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) / ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности».

- Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ

При передаче изготовленных протезов нижних конечностей Исполнитель должен проинформировать получателей о месте и условиях гарантийного ремонта протезов нижних конечностей. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ получателем:

- на протез нижней конечности – не менее 9 месяцев;

В случае предъявления претензий к качеству полученного протеза нижней конечности, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественный протез нижней конечности в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по его ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный надлежащего качества. Ремонт и замена должны производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение ремонта протезов нижних конечностей, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

- Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее 31 августа 2024года (включительно), а в случае обращения получателя с Направлением – в срок не более 60 дней со дня обращения, но не позднее 31 августа 2024 года (включительно).

Списки Получателей предоставляются Заказчиком Исполнителю не позднее 23 августа 2024 года (включительно).

О предстоящем выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за два рабочих дня до предполагаемой даты замера.

Место выполнения работ:

- изготовление протезов – Российская Федерация: по месту нахождения Исполнителя;

- снятие замеров (слепков) для изготовления протезов – Российская Федерация: Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды);

- выдача получателям изготовленных протезов – Российская Федерация: Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по изготовлению протезов нижних конечностей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Описание функциональных и технических характеристик работ

| Наименование протеза и технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Протез голени для купания Культиприемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи; количество приемных (пробных) гильз 2 (при необходимости) из листового термопластичного пластика; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Крепление протеза голени при помощи: силиконового наколенника. Модульные регулировочно - соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу получателя. Стопа водостойкая, подошва стопы имеет решетчатый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Имеет естественную форму с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Поверхность имеет защиту от попадания воды. Без косметической облицовки. Тип протеза: специальный, предназначен для приема водных процедур. | 8 |
| Протез бедра для купания №1 Культиприемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи; количество приемных (пробных) гильз 2 (при необходимости) из листового термопластичного пластика; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Крепление протеза бедра при помощи бандажа, клапана вакуумного. Модульные регулировочно - соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу получателя. Модульный коленный шарнир является водостойким (подбирается по уровню активности и весу пациента), может быть замковый или с полуавтоматическим замковым механизмом. Стопа водостойкая, подошва стопы имеет решетчатый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Имеет естественную форму с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Поверхность имеет защиту от попадания воды. Без косметической облицовки. Тип протеза: специальный, предназначен для приема водных процедур | 4 |
| Протез бедра для купания № 2 Культиприемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи; количество приемных (пробных) гильз 2 (при необходимости) из листового термопластичного пластика; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Крепление протеза бедра при помощи силиконового лайнера с дистальным креплением, крепиться челночным замком или силиконовым лайнером с мембраной (от1до 5 мембран)и активного вакуумного клапана. Модульные регулировочно - соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу получателя. Модульный коленный шарнир является водостойким с полуавтоматическим замковым механизмом. Стопа водостойкая, подошва стопы имеет решетчатый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Имеет естественную форму с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Поверхность имеет защиту от попадания воды. Без косметической облицовки. Тип протеза: специальный, предназначен для приема водных процедур. | 4 |
| ИТОГО | 16 |