ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: поставка в 2023 году инвалидам подгузников (размер XS).

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 21.07.2023 года.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к его безопасности, требования к качеству товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Подгузники для взрослых - это многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие, влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Подгузники для взрослых должны быть предназначены для впитывания и удерживания мочи (жидкости), используемые для ухода за больными, страдающими недержанием мочи, в том числе средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях.

Форма подгузника должна соответствовать структуре человека, в том числе развертке нижней части - торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Форма абсорбирующего слоя подгузника должна обеспечивать возможность использования как мужчинами, так и женщинами.

Конструкция подгузника должна включать в себя:

Верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника, должен быть из нетканого материала, который должен обладать свойствами растяжения, и пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи.

Распределительный слой - слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри подгузника и должен быть из нетканого материала.

Абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри подгузника. Должен быть из распушенной целлюлозы и суперабсорбента (химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости) на основе полимеров акриловой кислоты. Абсорбирующий слой должен состоять из не менее двух впитывающих слоев.

Защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника. Должен предотвращать проникновение жидкости наружу. Защитный слой должен быть светло-голубого либо светло-зеленого, либо иного цвета. Должен изготавливаться из полимерной пленки, толщина не должна превышать тридцать микрометров.

Нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней. Должен быть из нетканого материала.

Слои подгузника должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

Скорость впитывания (количество жидкости, впитываемое подгузником за 1 секунду) должна быть не менее 2,3 сантиметра куб. в секунду.

Обратная сорбция (количество жидкости, выделяемое из подгузника под воздействием внешней нагрузки) должна быть не более 4,4 г.

Крепление подгузника должно осуществляться фиксирующими элементами - деталями подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закреплении на талии человека. Должно быть не менее одной пары двойных застежек - «липучек» с каждой стороны с возможностью многократно застегивать и отстегивать в любом удобном месте без повреждения поверхности подгузника. При проведении испытаний на определение разрывной нагрузки и удлинение при разрыве предварительная нагрузка должна превышать пять сантиньютонов.

Подгузники должны быть оснащены барьерными элементами – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими резинками в количестве не более двух, предотвращающие проникновение жидкости, прошитых не менее чем двумя строчками. Строчка каждого шва должна быть непрерывная в виде прямой строчки либо зиг-заг.

Все подгузники должны иметь индикатор наполнения - сигналы в виде цветных полос или одной широкой полосы, или иной индикатор наполнения (указать) на нижнем покровном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Нижний покровный слой или фиксирующие элементы могут иметь отделку с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением или иным способом).

В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрывы краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, нанесенными на всю поверхность или в виде полосок, обеспечивающими дополнительную защиту кожи человека от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.) (конкретно указать).

Печатное изображение на всех подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов, не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности любого подгузника или отмарывания краски.

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012.

Целлюлоза должна отбеливаться без использования хлора.

Маркировка должна включать следующую информацию:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила применения подгузника (в виде рисунка или текста);

- указания по утилизации подгузника: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый производителем;

- обозначение стандарта (документа), требованиям которого соответствует изделие;

- штриховой код изделия (при наличии).

Не допускается наносить информацию о специальных свойствах подгузников без соответствующего документального официального подтверждения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Все подгузники должны быть упакованы в групповую упаковку по нескольку штук в пакеты из полимерной пленки или комбинированных материалов, или в пачки / коробки из картона или комбинированных материалов на основе картона и бумаги, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании (межскладская перевозка) и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование (межскладская перевозка) подгузников должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Подгузники должны быть новыми.

Остаточный срок годности подгузников должен быть не менее 12 месяцев на момент выдачи Потребителю.

Должно быть наличие инструкции по утилизации на каждой упаковке подгузника.

Должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Рекомендуется указывать товарный знак (при наличии), наименование производителя.

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Впитываемость (полное влагопоглощение) | Объем талии / бедер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | 22-01-05. Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г |  | не менее 1200 г | Объем талии/ бедер до 60 см. Начальный обхват не более 40 см (нижний предел) | 42 950 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 42 950 |

Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресах и графиках работы пункта выдачи в г. Владимире и дополнительного пункта выдачи в г. Коврове, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Поставщиком.

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).