# Приложение № 3

# к извещению об осуществлении закупки

# Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка специальных средств при нарушении функций выделения для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Количество поставляемого товара: 6555 штук, описание функциональных и технических характеристик Изделий отражено в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

# Место поставки товара: Московская область, по месту жительства Получателя.

# Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта до 30.12.2022г.

# Срок поставки: С даты подписания контракта по «05» декабря 2022 года.

Таблица №1

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во товара (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге, пара | Ремешки для крепления ножных мочеприемников на ноге, должны быть регулируемые по длине. | 175 |
| Уропрезервативы с пластырем | Уропрезервативы должны быть латексные с адгезивным пластырем, должны предохранять половой орган от сдавливания; должны быть с усиленным сливным портом и ригидным концом, который должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы должны быть пяти размеров в зависимости от диаметра широкой части: не менее 20мм и не более 40мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя) | 850 |
| Уропрезервативы самоклеящиеся | Уропрезервативы должны быть латексные самоклеящиеся, предохраняющей половой орган от сдавливания; должны быть с усиленным сливным портом и ригидным концом, который должен обеспечивать постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы должны быть пяти размеров в зависимости от диаметра широкой части: не менее 20мм и не более 40мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя) | 700 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер (тип Нелатон) должен быть стерильный, одноразовый, катетер должен быть изготовлен из прозрачного нетоксичного поливинилхлорида, покрытого специальным лубрикантом, активируемым водой. Катетер должен иметь закрытый атравматичный дистальный конец с не менее 2-мя боковыми отверстиями, катетер должен иметь цветовую маркировку коннектора согласно международным стандартам. Коннектор должен быть универсальный, подходить к мочеприемнику любого типа. Длина катетеров мужских должна быть не менее 40 см, длина катетеров женских должна быть не менее 13 см и не более 21 см., (Размер в зависимости от потребности Получателя) | 150 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раствором хлорида натрия | Набор для самокатетеризации должны состоять из: мешка-мочеприемника и интегрированных в него ампулы с физиологическим раствором (0,9% хлорида натрия) для активации катетера и лубрицированного катетера (тип Нелатон) для самокатетеризации. | 4512 |
| Катетер для эпицистомы | Катетер для эпицистомы должен быть для выведения мочи из мочевого пузыря. Должны быть: стерильные, 2-х ходовые стандартные, латексные (силиконизированные), различных размеров, с универсальным коннектором для присоединения мочеприемника. (Размер должен подбираться в зависимости от потребности Получателя). | 168 |

### Требования к качеству товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемниках) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Специальные средства при нарушении функций выделения должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к безопасности товара

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников) должны соответствовать ГОСТ. Во избежание возникновения аллергических реакций у больных со стомами, химический состав покрытия адгезивных пластин однокомпонентных и двухкомпонентных моче - и калоприемников в должен быть совместим с химическим составом индивидуальных средств ухода за стомой (паста защитная (герметизирующая) и абсорбирующий порошок).

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников).

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Маркировка специальных средств должна включать:

- товарный знак, установленный для предприятия изготовителя (при наличии);

- дату (месяц, год) изготовления (при наличии);

- срок годности (при наличии);

- штриховой код (при наличии).

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества специальных средств при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемников)

Поставляемый по Контракту Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, являться новым (не быть ранее в употреблении, не быть восстановленным или у которого не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытых недостатков и дефектов), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях.  На Товаре не должно быть механических повреждений. Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам на данные виды Товара.

В случае обнаружения Получателем несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества

Остаточный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

На весь поставляемый Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.