**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ в соответствии со статьей 33 Закона**

**Техническое задание на поставку технических средств реабилитации-экзопротезов молочной железы в 2024 г.**

**Спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара[[1]](#endnote-1)** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** |
| **ПОЗИЦИЯ В КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)[[2]](#endnote-2)** | **Функциональные, технические, качественные характеристики и** **описание товара в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ3** | **Количество, штук**  | **Начальная (максимальная) цена за штуку,** **руб.** | **Срок службы****(лет)** |
| **Наименование и код товара по КТРУ** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара, (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1** | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы,32.50.22.190-00005050 | Штука | отсутствует | Искусственный внешний имитатор утраченной молочной железы или ее части, предназначенный для восполнения косметического дефекта и нормализации биомеханических характеристик. Экзопротез молочной железы обеспечивает максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей при односторонней или двухсторонней ампутации. Изготовлен из силиконового геля в оболочке из полиуретановой пленки. Изделие максимальной готовности из полуфабрикатов и модулей, постоянное. Размерный ряд от 0 до 12.Экзопротез молочной железы содержит в комплекте чехол (клапан для экзопротеза), изготовленный из эластичного мягкого текстильного полотна. | 470 | 2 282,67 | 6 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем |
| Итого: 470 шт., начальная (максимальная) цена контракта – 1 072 854 руб. 90 коп. |
| Экзопротез молочных желез (далее-Товар) классифицирован в классе 06 «Ортезы и протезы» (06 30 18 Протезы молочной железы. Протезные изделия, которые воспроизводят внешний вид всей груди или ее части) Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Товара с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Выдача Товара осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие Товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. |

Место доставки Товара: г. Киров Кировской области и Кировская область, с доставкой по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) либо в пункты выдачи Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.09.2024 года.

1. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». [↑](#endnote-ref-1)
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения изделий в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. [↑](#endnote-ref-2)