Раздел 1

Описание объекта закупки

Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП

|  | Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.28.23.01.04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (вид 1) | КТРУ: отсутствует | РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 116 СМ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 18 КГ ШИРИНА СИДЕНЬЯ 30 СМ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ 28 СМ ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА 17 СМ; ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 30 СМ | 1 |
| 2 | 01.28.23.01.04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (вид 2) | КТРУ: отсутствует | РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 142 СМ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 21 КГ ШИРИНА СИДЕНЬЯ 30 СМ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ 32 СМ ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА 21 СМ; ВЫСОТА СИДЕНЬЯ: 21 СМ | 1 |
| 3 | 01.28.23.01.04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (вид 3) | КТРУ: отсутствует | Рост пользователя, см: 123; Вес пользователя, кг: 17; Ширина сиденья, см: 33; Глубина сиденья, см: 35; Высота подлокотника, см: 18; | 1 |
| 4 | 01.28.23.01.04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (вид 4) | КТРУ: отсутствует | Рост пользователя, см: 127; Вес пользователя, кг: 23; Ширина сиденья, см: 29; Глубина сиденья, см: 39; Высота подлокотника, см: 17; | 1 |
| 5 | 01.28.23.01.04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (вид 6) | КТРУ: отсутствует | Подножка, регулируемая по высоте Подлокотник, регулируемый по высоте; ширина сиденья: 32 см; глубина сиденья: 40 см; высота сиденья: 45 см | 1 |
| 6 | 01.28.23.01.04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (вид 7) | КТРУ: отсутствует | Рост пользователя 120 см Вес пользователя 18 см Ширина сиденья 29 см Глубина сиденья 27 см Высота подлокотника 17 см; глубина сиденья: 27 см | 1 |
| 7 | 01.28.23.01.04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (вид 8) | КТРУ: отсутствует | Рост пользователя 78 см Вес пользователя 8 кг Ширина сиденья 28 см Глубина сиденья 20 см Высота подлокотника 10 см; глубина сиденья: 20 см; высота сиденья: 26 см | 1 |
| 8 | 01.28.23.01.04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП (вид 9) |  | РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, СМ: 115; ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, КГ: 25; ШИРИНА СИДЕНЬЯ, СМ: 32; ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ, СМ: 25; ВЫСОТА ПОДЛОКОТНИКА, СМ: 17; | 1 |
| ИТОГО: | 8 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых Получателю ТСР, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Поставщик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение товара (принятие направления в работу, выдача товара и т.д.).

Требования к функциональным характеристикам.

Кресло-стулья с санитарным оснащением предназначены для Получателей ТСР с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

Требования к качеству

Поставляемый Товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Материалы, из которых изготавливаются Товары, касающиеся тела человека, разрешены к применению, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, который с даты передачи Товара получателю (представителю получателя) имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 N 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия качества Товара составляет 12 месяцев. Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения Получателем ТСР условий и требований к эксплуатации Товара.

При передаче Товара, Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации Товара, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта Товара, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Объем предоставления гарантий качества:

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Обслуживание проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации Получателем.

Расходы на эксплуатацию при их возникновении оплачиваются Поставщиком.

Осуществление монтажа и наладки поставляемых кресел-стульев производится Поставщиком.

Обучение Получателей ТСР правилам пользования и обслуживания производится поставщиком.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.