Техническое задание

Поставка инвалидам технических средств реабилитации: Пеленок

Наименование Товара и комплектация: Пеленки

Требования к качеству Товара

В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.

Печатное изображение на Товарах должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.

Требования к техническим характеристикам Товара

Абсорбирующее белье должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения и соответствовать требованиям настоящего ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Обязательная государственная регистрация в соответствии с Федеральным законом от 31.11.2011          № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Требования к безопасности Товара

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Товара

Маркировка  упаковки пеленок должна включать:

- условное обозначение группы Товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера Изделий (при наличии);

- обозначение впитываемости Товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики Товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код Товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии). Абсорбирующее белье должно быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование Товара должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Срок годности пеленок - не менее 70% от установленного начала срока годности Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Данная гарантия должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара.

Абсорбирующее белье (пеленки) должно соответствовать требованиям настоящего ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».

Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

1.Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком с целью подтверждения соответствия поставляемого Товара (по количеству, комплектности, ассортименту и качеству) требованиям, установленным Контрактом.

2. Срок поставки Товара для выборочной проверки: Товар, в том числе для выборочной проверки должен быть поставлен в субъект Российской Федерации в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации.

3.Срок поставки Товара до получателей: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до        15 декабря 2022 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. По выданному после 21.11.2022 Товару документы для расчетов предоставляются Поставщиком не позднее 22.12.2022.

4.Место поставки Товара: Республика Хакасия, в соответствии с календарным планом, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями». Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя,

- в пунктах выдачи.

Срок действия контракта до 27.12.2022

При заполнении заявки, участникам закупки необходимо руководствоваться инструкцией, предусмотренной разделом IV настоящей документации.

Показатели, в отношении которых Заказчиком не установлены значения в таблице «Показатели, в отношении которых установлены максимальные и (или) минимальные значения» не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений, устанавливающие конкретные функционально-технические характеристики.

Аналоги:

| 1 | Марка «Авангард», производитель ООО «Авангард», Россия |
| --- | --- |
| 2 | Марка «МолиНеа», производитель Paul Hartman, Россия |
| 3 | Марка «Dailee», производитель Хайджин текнолоджи, Россия |

| № п/п | Показатели | Порядок указания участником закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем впитываемости, мл | Одно значение |
| 2 3 4 5 | - Размер простыни (мм) - Размер простыни (мм) - Размер простыни (см) - Размер простыни (см) | Одно значение Одно значение Одно значение Одно значение |

Требования к количественным и качественным характеристикам

| № | Наименование изделий по КТРУ (при наличии) | Единица измерения | Кол-во | Характеристики изделий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| 1 | Пеленка впитывающая | штука | 6000 | Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Объем впитываемости, мл | ≥ 400 ≤ 500 мл | Миллилитры (мл) |
|  |  |  |  | Размер простыни, мм | ≥ 400 мм | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  |  | ≥ 600 мм | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Размер простыни, см | ≥ 40 см | Сантиметр (см) |
|  |  |  |  |  | ≥ 60 см | Сантиметр (см) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Пеленка | Должна обеспечивать впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания |  |
|  |  |  |  | рабочая поверхность пеленки | должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования |  |
|  |  |  |  | впитанная жидкость | не должна выделяться наружу |  |
|  |  |  |  | Верхний слой | должен быть выполнен из тонкого нетканого материала, подобного текстилю |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть абсорбент и (или) распущенная целлюлоза, которые должны позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости |  |
|  |  |  |  | Нижний слой | должен быть выполнен из полипропилена |  |
|  |  |  |  | Форма пеленки | должна представлять собой многослойное изделия с впитывающим слоем |  |

| 2 | Пеленка впитывающая | штука | 7300 | Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Объем впитываемости, мл | ≥ 800 ≤ 1200 мл | Миллилитры (мл) |
|  |  |  |  | Размер простыни, мм | ≥ 600 мм | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  |  | ≥ 600 мм | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Размер простыни, см | ≥ 60 см | Сантиметр (см) |
|  |  |  |  |  | ≥ 60 см | Сантиметр (см) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Пеленка | Должна обеспечивать впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания |  |
|  |  |  |  | рабочая поверхность пеленки | должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования |  |
|  |  |  |  | впитанная жидкость | не должна выделяться наружу |  |
|  |  |  |  | Верхний слой | должен быть выполнен из тонкого нетканого материала, подобного текстилю |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть абсорбент и (или) распущенная целлюлоза, которые должны позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости |  |
|  |  |  |  | Нижний слой | должен быть выполнен из полипропилена |  |
|  |  |  |  | Форма пеленки | должна представлять собой многослойное изделия с впитывающим слоем |  |

| 3 | Пеленка впитывающая | штука | 138000 | Каталогом товаров, работ, услуг не предусмотрено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные. Технические, качественные, эксплуатационные характеристики изделий |
|  |  |  |  | Количественные: |
|  |  |  |  | Объем впитываемости, мл | ≥ 1200 ≤ 1900 мл | Миллилитры (мл) |
|  |  |  |  | Размер простыни, мм | ≥ 600 мм | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  |  | ≥ 900 мм | Миллиметр (мм) |
|  |  |  |  | Размер простыни, см | ≥ 60 см | Сантиметр (см) |
|  |  |  |  |  | ≥ 90 см | Сантиметр (см) |
|  |  |  |  | Качественные: |
|  |  |  |  | Пеленка | Должна обеспечивать впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания |  |
|  |  |  |  | рабочая поверхность пеленки | должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования |  |
|  |  |  |  | впитанная жидкость | не должна выделяться наружу |  |
|  |  |  |  | Верхний слой | должен быть выполнен из тонкого нетканого материала, подобного текстилю |  |
|  |  |  |  | Впитывающий слой | должен быть абсорбент и (или) распущенная целлюлоза, которые должны позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости |  |
|  |  |  |  | Нижний слой | должен быть выполнен из полипропилена |  |
|  |  |  |  | Форма пеленки | должна представлять собой многослойное изделия с впитывающим слоем |  |

В силу пункта 5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила использования КТРУ), утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с учетом Приказа Минтруда России от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.