Техническое задание

для проведения запроса котировок в электронной форме

«Поставка инвалидам специальных средств

при нарушении функций выделения на 2023 год»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее-Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный 32.50.13.190-00006906 (Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной) | Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии (выделения обычно имеют жидкую консистенцию). Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной - дренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому. Мешок из многослойного, непрозрачного или прозрачного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним мягким нетканым покрытием, с фильтром или без фильтра, с зажимом или застежкой. Диаметр вырезаемого отверстия не менее 60 мм и не более 70 мм. Диаметр предварительного отверстия - не более 20 мм. Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | 35 000 | 102,00 | 3 570 000,00 |
| Итого: | 35 000 | - | 3 570 000,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 570 000 (Три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Место поставки Товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения Пунктов выдачи).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до         «19» мая 2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,  7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.