Описание объекта закупки

техническое задание к запросу котировок в электронной форме  на поставку технических средств реабилитации - подгузников для детей для обеспечения ими в 2023 году

детей-инвалидов

| Наименование Товара КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для детей | Подгузники для детей - многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования, предназначенное для ухода за детьми. Конструкция подгузников должна включать: - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой; - защитный слой; - нижний покровный слой; - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки – «липучки» должны быть с двух сторон подгузника на передней кромке или должен быть эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции. Подгузники должны изготавливаться в виде раскроя трусов с застежками – «липучками» или в виде готовых трусов. Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.). Нижний покровный слой или скрепляющие элементы подгузников должны изготавливаться без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или другими способами. В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. Для изготовления подгузников должны применяться следующие материалы: - для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканный материал или другие материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52557-2020; - для распределительного слоя должен быть использован нетканый материал или бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения из целлюлозы и древесной массы по нормативным документам или технической документации. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры; - для абсорбирующего слоя должны быть использованы: распушенная целлюлоза или волокна других материалов синтетического или природного происхождения. Для повышения впитывающей способности в состав абсорбирующего слоя могут входить суперабсорбенты; - для защитного слоя должна использоваться полимерная пленка или другие материалы, предотвращающие проникновение выделений из подгузника. Слои подгузников должны скрепляться с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. Показатели, которые должны обеспечивать функциональное назначение подгузников должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2020. Маркировка упаковки подгузников должна включать: - особенности технического исполнения подгузника (например, трусики, подгузник для плавания и др.) (при необходимости); - количество подгузников в упаковке; - срок годности в формате: дата изготовления (мес, г) и срок годности (мес, лет), или надпись «годен до» (мес, г) или «использовать до» (мес, г). Фраза «дата изготовления» в маркировке подгузников может быть заменена фразой «дата производства» или аналогичными по смыслу словами. Слова «годен до», «использовать до» в маркировке подгузников могут быть заменены словами «употребить до» или аналогичными по смыслу словами; - штриховой код изделия (при наличии); - указания по утилизации в виде надписей или графических изображений (например, «Не бросать в канализацию»). В маркировку должна быть включена инструкция с указанием рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия (в виде надписей, цифровых или графических обозначений); диапазон массы ребенка или возрастной группы (рекомендованные изготовителем) и (или) номер подгузника Подгузники должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52557-2020. Наличие регистрационного удостоверения, выданного на подгузники Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), обязательно. |  |  |
|  | Подгузники для детей весом не более 9 кг | Максимальное значение | 560 |
|  | Подгузники для детей весом до 20 кг (11-25 кг) | Диапазон значений | 49 560 |
|  | Подгузники для детей весом свыше 20 кг. (15-30 кг) | Диапазон значений | 122 624 |
|  | ИТОГО |  |  |

Итого количество: 172 744  шт.

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2024 г.) и условия хранения.