**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг по КТРУ** | **Наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации** | **Код позиции по ОКПД2/**  **КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000303 | Описание | Защитная пленка представляет защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении клеевой пластины. Салфетки предназначены для однократного применения, в индивидуальной блистерной упаковке, представляют собой мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные защитным раствором. | да | Штука | 109 710 |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | | Наличие |
| Соответствие | ГОСТ Р ИСО 9999-2019;  ГОСТ ISO 10993-1-2021;  ГОСТ ISO 10993-5-2011;  ГОСТ ISO 10993-10-2011;  ГОСТ Р 58235-2022;  ГОСТ Р 58237-2022;  ГОСТ Р 52770-2016;  ГОСТ Р 51632-2021; | да |
| **Итого:** | | | | | | | **Штука** | **109710** |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

***По всем наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***