Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| № | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | КТРУ | Код по КОЗ | Описание функциональных и технических характеристик | Ко-во (ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6-04-01 Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения | 32.50.22.128-00000003 | 01.28.06.04.01 | Костыли с подлокотниками - вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющее ножку, рукоятку, опору для предплечья. Костыли должны быть оборудованы устройствами регулирования высоты и противоскольжения. Не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры от плюс 40 С до минус 40 С. Материалы, из которых изготовлены костыли, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобными для различной толщины одежды. Костыли должны обеспечивать ремонтопригодность при замене отдельных деталей, обеспечивать отсутствие шума при эксплуатации. Костыли должны подходить под рост пользователя от 900 до 2000 мм | 380 |
| 2 | 6-04-02 Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения | 32.50.22.128-00000003 | 01.28.06.04.02 | Костыли не должны иметь трещин, отслоений покрытия и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры от плюс 40 С до минус 40 С. Материалы, из которых изготовлены костыли, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобны для различной толщины одежды. Костыли должны быть ремонтопригодны при замене отдельных деталей. Костыли должны обеспечивать отсутствие шума при эксплуатации. Костыли должны подходить под рост пользователя от 900 до 2000 мм | 2 |
| 3 | 6-04-03 Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения | 32.50.22.128-00000002 | 01.28.06.04.03 | Костыли должны быть оборудованы устройствами регулирования высоты и противоскольжения. Не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры от плюс 40 С до минус 40 С. Материалы, из которых изготовлены костыли, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобны для различной толщины одежды. Костыли должны быть ремонтопригодны при замене отдельных деталей. Костыли должны обеспечивать отсутствие шума при эксплуатации. Костыли должны подходить под рост пользователя от 900 до 2000 мм. | 8 |
| 4 | 6-04-04 Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения | 32.50.22.128-00000002 | 01.28.06.04.04 | Костыли не должны иметь трещин, отслоений покрытия и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры от плюс 40 С до минус 40 С. Материалы, из которых изготовлен костыль, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению. Конструкция и размеры манжеты должны быть удобны для различной толщины одежды. Костыли должны обеспечивать ремонтопригодность при замене отдельных деталей и обеспечивать отсутствие шума при эксплуатации. Костыли должны подходить под рост пользователя от 900 до 2000 мм. | 4 |
| 5 | 6-04-05 Костыли подмышечные с устройством противоскольжения | 32.50.22.128-00000001 | 01.28.06.04.05 | Костыли должны быть оборудованы устройствами регулирования высоты и противоскольжения. Не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры от плюс 40С до минус 40С. Материалы, из которых изготовлены костыли, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводимостью. Костыли должны обеспечивать ремонтопригодность при замене отдельных деталей, обеспечивать отсутствие шума при эксплуатации. Костыли должны иметь мягкие подмышечные накладки. Костыли должны подходить под рост пользователя от 900 до 2000 мм. | 520 |
| 6 | 6-04-06 Костыли подмышечные без устройства противоскольжения | 32.50.22.128-00000001 | 01.28.06.04.06 | Костыли не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры от плюс 40 С до минус 40 С. Материалы, из которых изготовлены костыли, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению. Рукоятка костыля должна быть изготовлена из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводимостью. Костыли должны быть ремонтопригодны при замене отдельных деталей. Костыли должны обеспечивать отсутствие шума при эксплуатации. Костыли должны иметь мягкие подмышечные накладки. Костыли должны подходить под рост пользователя от 900 до 2000 мм | 2 |
| 7 | 6-11-01 Поручни (перила) для самоподнимания угловые | 32.50.22.129-00002085 | 01.28.06.11.01 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые-предназначены для создания возможности самостоятельно передвигаться и сохранять равновесие. Поручни могут крепиться на стенах в комнатах, коридорах, а также в санитарно-гигиенических комнатах. Размер у поручня углового должен быть не менее 500*500 мм с приспособлением для крепления. На поручнях должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Поручни, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР. В комплект должны входить: -паспорт на изделие; -документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); -гарантийный талон. | 100 |
| 8 | 6-11-02 Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | 32.50.22.129-00002085 | 01.28.06.11.02 | Поручни (перила) для самоподнимания линейные предназначены для создания возможности самостоятельно передвигаться и сохранять равновесие. Поручни могут крепиться на стенах в комнатах, коридорах, а также в санитарно-гигиенических комнатах. Длина у поручня прямого должна быть не менее 500 мм с приспособлением для крепления. На поручнях должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Поручни, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР. В комплект должны входить: -паспорт на изделие; -документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (на русском языке); -гарантийный талон. | 200 |

Требования к качеству товара

Костыли должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Костыли должны быть исправны в процессе эксплуатации при воздействии различной температуры.

Поручни должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Поручни не должны иметь трещин, отслоений покрытия и других дефектов внешнего вида.

Материалы, из которых изготавливаются костыли и поручни, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению; не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Поставляемый товар должен быть новый, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения; предоставление декларации и сертификата соответствия на товар); инструкции (паспорта) на русском языке.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации на изделие, предоставляемый поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и составлять не менее 12 месяцев с момента выдачи изделия получателю со дня подписания Акт приема-передачи Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя – в течение 20 рабочих дней.

Обязательно должно быть наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.