##### Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия (ед.измерения) | Описание функциональных и технических характеристик изделий (результата выполненных работ) | Кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) без учета детей инвалидов | Обувь ортопедическая на протезы предназначена для инвалидов с функциональной недостаточностью обеих нижних конечностей или стоп, пользующихся протезами. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы, либо мех, либо прессукно. Клеевого или рантово-клеевого методов крепления. С цельной или отрезной союзкой, с жестким задником или задником продленным до носка. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. | 20 |
| 2 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки без учета детей –инвалидов) (пара) (пара) | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей без утепленной подкладки. Предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. | 15 |
| 3 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей без утепленной подкладки. Предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - кожа подкладочная или обувные текстильные материалы. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. | 60 |
| 4 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке без учета детей-инвалидов (пара) | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей на утепленной подкладке. Предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - натуральный или искусственный мех, прессукно. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. | 15 |
| 5 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей – инвалидов (пара) | Обувь ортопедическая на аппарат нижних конечностей на утепленной подкладке. Предназначена для инвалидов, пользующихся аппаратам нижних конечностей. Материал верха - хром обувной. Материал подошвы - кожа, микропористая резина или формованная подошва. Материал подкладки - натуральный или искусственный мех, прессукно. Метод крепления клеевой или рантовый. Застежка - шнурки или лента типа "Велкро" или металлические молнии или пряжки. Специальные детали: союзка или полусоюзка жесткая, или пластина для ортопедической обуви или шины стальные. Подносок (удлиненный или укороченный или серповидный) или язычок жесткий, или бочок жесткий. Притяжной ремень или тяги, или шнуровка в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. | 60 |
| 6 | 9-01-05 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (без учета детей инвалидов) (пара) | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя. | 1 |
| 7 | 9-02-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладки (без учета детей инвалидов) (пара) | Изготавливается одновременно полупара обуви на аппарат и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя. | 1 |
| Итого: | 172 |