Приложение № 1 – Описание объекта закупки

## Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый), с тканевым покрытием. Без дистального крепления. | 32.50.23.190 | шт |
| 2 | 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый), с тканевым покрытием. С дистальным креплением. | 32.50.23.190 | шт |
| 3 | 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый), без тканевого покрытия. С дистальным креплением. | 32.50.23.190 | шт |
| 4 | 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый), без тканевого покрытия. Без дистального крепления. | 32.50.23.190 | шт |
| 5 | 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый), с тканевым покрытием, с мембраной. | 32.50.23.190 | шт |
| 6 | 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый), без тканевого покрытием, с мембраной. | 32.50.23.190 | шт |
| 7 | 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый), без тканевого покрытия. С дистальным креплением. | 32.50.23.190 | шт |
| 8 | 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый), с тканевым покрытием. С дистальным креплением. | 32.50.23.190 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Чехлы на нижние конечности предназначены для смягчения воздействия стенки приемной гильзы протеза на мягкие ткани конечности, кроме того они предполагают обеспечить стабилизирующий эффект.

Чехол оказывает умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани культи.

Чехлы помогают защитить кожу культи от раздражения и нагревания, впитывают пот, эффективно защищают кожу от воспаления и потертостей, предотвращают колебания температуры кожи культи.

Чехлы должны быть изготовлены в соответствии с действующими стандартам и техническими условиями, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, быть эстетичными и удобными в эксплуатации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов чехлами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к документам, подтверждающим соответствие

установленным требованиям

Наличие медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии по месту осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Волгограда, согласно Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, выданной согласно нормативным документам:

Федеральный Закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,

Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»,

Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 (ред. от 16.02.2022) "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") обязательно.

Требования к упаковке

Упаковка чехлов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Требования к гарантийному сроку пользования

Гарантийный срок чехлов из полимерного материала (силиконовый) устанавливается со дня выдачи изделия получателю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня заключения Контракта Заказчик предоставляет Исполнителю список Получателей содержащий Ф.И.О. Получателей, адрес, телефон, наименование и количество Изделий, которыми они должны быть обеспечены.

Последующее направление списков Получателей осуществляется по мере возникновения потребности.

Срок выполнения работ не должен превышать 30 дней со дня принятия Заказа.

Работы должны быть выполнены в полном объеме не позднее 06.09.2024 на условиях, предусмотренных Техническим заданием.

Допускается досрочное выполнение работ. Контракт вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует по 07.10.2024 г.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.