Техническое задание

- Наименование объекта закупки: Поставка впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов.

- Место поставки товара: города и районы юга Тюменской области.

Способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения пунктов выдачи Товара

3. Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение № 4 к Контракту) до 30 ноября 2022года.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

4. Количество поставляемых товаров: 110 790 штук (в соответствии со спецификацией)

5.Условия поставки товара: Поставщик должен предоставить Получателям право выбора способа получения Товара в соответствии с п.2 Описания объекта закупки (Технического задания).

Согласовать с Получателем способ, место и время поставки Товара.

Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте поставки.

Поставка по месту жительства Получателя должна производиться по адресу, указанному в Реестре Получателей в заранее согласованное с Получателем время.

Поставка по месту нахождения пунктов выдачи должна производиться в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Поставщиком Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара 30 (тридцати) минут с момента обращения.

6.Требования к техническим и функциональным характеристикам товара:

- абсорбирующий слой: внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).

- впитывающая пеленка (абсорбирующая пеленка): абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для дополнительной защиты постельного белья от протекания и используемое вместе с подгузниками (памперсами), впитывающими трусами или прокладками.

- впитывающая простынь (абсорбирующая простынь): абсорбирующее белье для инвалидов, предназначенное для обеспечения впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания.

Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее трех.

Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

Размеры белья (длина-ширина) должны быть не менее:

- 400*600 мм;

- 600*600 мм;

- 600*900 мм.

Абсорбционная способность должна быть:

- от 400 до 500 мл для белья размером не менее 400*600 мм;

- от 800 до 1200 мл для белья размером не менее 600*600 мм;

- от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 600*900 мм.

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

7. Требования к упаковке (отгрузке): упаковка впитывающих простыней (пеленок) должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка на потребительской упаковке должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку,

- обозначение номера изделия (отсутствует);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- гарантийный срок годности;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

8. Требования к сроку годности:

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Срок годности продукции устанавливает изготовитель в зависимости от применяемого сырья и материалов для изготовления конкретного технического средства реабилитации.

Остаточные сроки годности должны составлять не менее 12 месяцев, на момент поставки Получателю.

Обязательное указание адресов пунктов и контактных номеров в актах приема передачи Товара выдаваемых на руки получателю, в которые следует обращаться для решения вопросов замены Товара.

Использование Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует действующим стандартам и техническим условиям на данные виды Товара, а также требованиям Технического задания.

Если выданные Товар имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно произвести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней, со дня обращения Получателя (Заказчика).

9. Требования к качеству поставляемых товаров: поставляемые впитывающие простыни (пеленки) должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На поставляемый Товар Поставщик должен иметь регистрационное удостоверение, действующее на момент заключения Контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

10.Порядок формирования цены контракта: в цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки Товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги, Код КТРУ/ ОКПД 2 | Наименование изделия, номер вида ТСР в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н | Технические характеристики товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТРУ 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая ОКПД 2 17.22.12.130 КОЗ 01.28.22.01.01 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | Вид ТСР 22-01-01 | Размер не менее 400 х 600 мм Впитываемость от 400 до 500 мл (значение установлено ГОСТ Р 57762 -2017)) | 1 740 |
| 2 | КТРУ 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая ОКПД 2 17.22.12.130 КОЗ 01.28.22.01.02 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | Вид ТСР 22-01-02 | Размер не менее 600 х 600 мм Впитываемость от 800 до 1200 мл (значение установлено ГОСТ Р 57762 -2017) | 8 505 |
| 3 | КТРУ 17.22.12.130-00000002 Пеленка впитывающая (Впитывающие простыни (пеленки)) ОКПД 2 17.22.12.130 КОЗ 01.28.22.01.03 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон | Вид ТСР 22-01-03 | Размер не менее 600 х 900 мм Впитываемость от 1200 до 1900 мл (значение установлено ГОСТ Р 57762 -2017) | 100 545 |
|  | Итого: |  |  | 110 790 |

*         Размеры установлены в соответствии с: ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия»; классификатором технических средств реабилитации (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р»).

В соответствии с ч.2 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» данные значения показателей не изменяются.