|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на поставку технических средств реабилитации – подгузников для обеспечения детей-инвалидов в 2022 году** |  |
| **Наименование Товара1** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** |
| **Позиция в КАТАЛОГЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КТРУ)2** | **Функциональные, технические, качественные характеристики и** **описание товара в случае отсутствия соответствующих позиций в КТРУ 3** | **Начальная (максимальная)цена единицы Товара, руб.** | **Количество Товара, шт.** |
| **Наименование и код товара, по КТРУ** | **Единица измерения количества товара (при наличии) по КТРУ** | **Описание товара (при наличии такого описания в позиции) по КТРУ** |
| №пп | Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузники детские, 17.22.12.120-00000001 | **штука** | **Описание отсутствует** | Поставляются для детей-инвалидов в том числе для детей весом 9 кг. включительно. | 14,67 | 2 250 |
| 1. |
| **2.** | Подгузники для детей весом до 20 кг. | Подгузники детские, 17.22.12.120-00000001 | **штука** | **Описание отсутствует** | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от потребности Получателей. Поставляются для детей-инвалидов в том числе для детей весом 20 кг. включительно  | 20,23 | 88 200 |
| 3 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг. | Подгузники детские, 17.22.12.120-00000001 | **штука** | **Описание отсутствует** | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от потребности Получателей. Поставляются для детей-инвалидов в том числе для детей весом 30 кг. включительно | 21,43 | 63 000 |
| Начальная (максимальная) цена контракта – 3 167 383 руб. 50 коп, количество Товара – 153 450 шт. |
| Технические средства реабилитации – подгузники для обеспечения детей-инвалидов предназначены для использования их в медицинских целях.Применение подгузников в медицинских целях обусловлено наличием у детей-инвалидов медицинских показаний, установленных федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, и направлено на оказание медицинской реабилитации заболеваний у детей-инвалидов с нарушениями функций выделения.Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения.Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. **Значения показателей, указанные Заказчиком как ссылка на ГОСТ – *НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ*.** Согласно ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия.» к подгузникам предъявляются требования в следующей части («ссылка»):«4. Технические требования.4.1. Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. При необходимости на подгузники утверждают образец-эталон по ГОСТ 15.009.4.2. Требования к конструкции подгузниковКонструкция подгузников включает (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):- верхний покровный слой;- распределительный слой;- абсорбирующий слой;- защитный слой;- нижний покровный слой;- боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками;- застежки - "липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции.Допускаются другие варианты конструкции подгузников.4.3. Техническое исполнение подгузниковПодгузники изготовляют в виде раскроя трусов с застежками-"липучками" или в виде готовых трусов.Подгузники могут быть изготовлены со специальными ингредиентами на верхнем покровном слое, обеспечивающими дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом (вазелин, лосьон и др.).Допускаются другие виды (варианты) технического исполнения подгузников.4.4. Декоративное исполнение подгузниковНижний покровный слой или скрепляющие элементы подгузников изготовляют без отделки или с отделкой с помощью рисунка, нанесенного различными способами (печатью, тиснением и др.), или другими способами.4.5. Требования к внешнему виду4.5.1 В подгузниках не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.4.5.2 Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.**4.11 Маркировка**4.11.1 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку, или на этикетку, или ярлык, прикрепляемые, или прилагаемые к упаковке, или вкладываемые в упаковку. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом) по усмотрению изготовителя. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.4.11.2. Маркировка подгузников установлена в техническом регламенте [1, статья 9].В маркировку должна быть включена инструкция с указанием рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия (в виде надписей, цифровых или графических обозначений): диапазон массы ребенка или возрастной группы (рекомендованные изготовителем) и (или) номер подгузника (приведены в приложении А).Маркировка также должна содержать следующую информацию о подгузниках:- особенности технического исполнения подгузника (например, трусики, подгузник для плавания и др.) (при необходимости);- количество подгузников в упаковке;- срок годности в формате: дата изготовления (мес, г.) и срок годности (мес, лет), или надпись "годен до" (мес, г.) или "использовать до" (мес, г.). Фраза "дата изготовления" в маркировке подгузников может быть заменена фразой "дата производства" или аналогичными по смыслу словами. Слова "годен до", "использовать до" в маркировке подгузников могут быть заменены словами "употребить до" или аналогичными по смыслу словами;- штриховой код изделия (при наличии);- указание по утилизации в виде надписей или графических изображений (например, "Не бросать в канализацию").Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках подгузников (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).Требования к маркировке распространяются на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и поступающую в обращение на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.4.12. Упаковка4.12.2 В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной возрастной группы, конструкции, линейных размеров, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (мес, г.).4.12.2.1 Допускается по согласованию с потребителем упаковывать в один пакет, пачку или коробку подгузники в индивидуальной упаковке разных линейных размеров, видов, технического и декоративного исполнений при наличии на упаковке соответствующей маркировки.4.12.3 Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.В соответствии с пунктом 15.1 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240**,** Приказом Министерства Труда и социальной защиты 13.02.2018 г. N 86н утверждена [классификаци](#P38)я технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. В соответствии с данной классификацией предметом закупки являются подгузники: - для детей весом до 20 кг. **(значения показателей не изменяются)**- для детей весом свыше 20 кг. **(значения показателей не изменяются)**- для детей весом до 9 кг. **(значения показателей не изменяются)** Подтверждением качества товара является:  - регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), выдаваемое в установленном порядке; - декларация о соответствии, подтверждающая безопасность Товара для здоровья человека (при наличии);  - сертификат соответствия (добровольная сертификация), подтверждающий показатели качества Товара в соответствии с ГОСТ), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке (при наличии).Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра Получателей Товара до 30.11.2022 года.1 этап – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара за 1 этап по 30.09.2022 г.2 этап – с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара за 2 этап по 30.11.2022 г.Место доставки Товара: г. Киров Кировской области и Кировская область, с доставкой по месту жительства Получателя либо в пункты выдачи Товара1В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы с учетом медицинских показаний инвалидов в соответствии с Приказом Минтруда РФ № 888н от 28.12.2017 г. «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».2В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.3 В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов |