Приложение №1 к извещению о

проведении электронного аукциона

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ**

**на поставку инвалидам в 2023 году технических средств реабилитации, а именно белья абсорбирующего**

Наименование объекта закупки: поставка инвалидам в 2023 году технических средств реабилитации, а именно белья абсорбирующего

Начальная максимальная цена контракта -7 072 415,80 руб.

Объём поставки технических средств реабилитации: Общее количество – 286 730шт.

Технические и количественные характеристики

Обоснование указания дополнительных характеристик: Дополнительная информация и дополнительные характеристики указаны заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание товара по КТРУ | Наименование товара(наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н) | Технические и функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. |
| Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (значение классификатора 22-01-01) | Размер не менее 40х60 смАбсорбционная способность не менее 400г Верхний покровный слой Абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья, и состоящий из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них. Нижний покровный слой, который предотвращает проникновение жидкости наружу. | 900 |
| Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)(значение классификатора 22-01-02) | Размер не менее 60х60 смАбсорбционная способность не менее 800гВерхний покровный слой Абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья, и состоящий из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них.  Нижний покровный слой, который предотвращает проникновение жидкости наружу. | 18 000 |
| Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002   | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)(значение классификатора 22-01-03) | Размер не менее 60х90 смАбсорбционная способность не менее 1200гВерхний покровный слой Абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья, и состоящий из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них. Нижний покровный слой, который предотвращает проникновение жидкости наружу. | 267 830 |
| Итого |  |  | 286 730 |

 Впитывающие простыни(пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее».

Товар должен иметь:1) действующие регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 2) декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования к гарантийному сроку технических средств реабилитации.

###  В соответствии с ГОСТ Р 57762-2021 белье абсорбирующее (впитывающие пеленки) являются продукцией одноразовой, в связи с чем предоставления гарантии качества не устанавливается.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам впитывающих простыней (пеленок) их размерам:

 В впитывающих пеленок не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

 Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в соответствии с ГОСТ ISO 10993-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2021, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке впитывающих простыней (пеленок):

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок ) должна включать:

-наименование предприятия-изготовителя и/ или его товарный знак;

-наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-наименование белья;

-товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи) размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

-правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

-наименование материала;

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество в упаковке;

-номер партии (серии);

-слова «Для однократного применения», «Нестерильно», «Нетоксично»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- штриховой код изделия (при наличии);

-обозначение стандартов и / или технической документации (ТУ);

- дату и номер регистрационного удостоверения.

 Впитывающие пеленки должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

 В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).
 Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

 Транспортирование впитывающих пеленок, упакованного в транспортную тару, следует осуществлять всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Республика Бурятия, по месту жительства инвалида либо по месту нахождения пункта выдачи (по выбору Получателя на условиях DDP).

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" августа 2023 года

Условия поставки: До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку Товара в Республику Бурятия, в соответствии с календарным планом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество(шт.) |
| 1 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (значение классификатора 22-01-01)(наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ:Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002  | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней | 900 |
| 2 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)(значение классификатора 22-01-02)(наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ :Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002  | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней | 18 000 |
| 3 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)(значение классификатора 22-01-03)(наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ :Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002  | С даты заключения Государственного Контракта в течение 30 дней  | 267 830 |
| **ИТОГО:** | **286 730** |

 Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

 Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Республика Бурятия г.Улан-Удэ) и по результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

 Поставщик обязан:

 Организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, 5 (пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю. включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта попадает в интервал с 08:00 до 20:00 час. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

 Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара

 Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

 Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям (или их представителям) при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н),и/или на основании реестра получателей Товара, выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным лицом Заказчика.

 В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте приема - передачи товара.

 Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

 Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

 Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.