- Техническое задание

| п/н | код | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперед и назад комбинированный; - приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка от 70 до 100 см. | 15 |
| 2 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперед и назад комбинированный; - приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка от 100 до 140 см. | 14 |
| 3 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперед и назад комбинированный; - приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка от 140 до 160 см. | 1 |
| Итого: |  |  |  | 30 |

Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 30 рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост- гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту технических средств реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «20» ноября 2023 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее «01» декабря 2023 года.

Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.