Раздел II. Описание объекта закупки.

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг по КТРУ | Наименование технического средства реабилитации в соответствии с графой 3 Классификации | Код позиции по ОКПД2/ КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006902 | Описание | Нестерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу и фиксации на ноге Получателя для сбора выделенной Получателем мочи. Изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Также называется ножным мочеприемником, носимым на теле для обеспечения мобильности Получателя. Это изделие для одноразового использования. Мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием, со сливным краном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером | штука | 23550 |
|  |  |  |  | Объем | не менее 500 мл и не более 1000 мл |  |  |
|  |  |  |  | Дренажная трубка | не менее 25 см и не более 90 см (Размер в зависимости от потребностей Получателя) |  |  |
|  |  |  |  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - наличие |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие: | ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ Р 51632-2021 |  |  |

Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:

1) указать товарный знак в случае его наличия;

2) наименование страны происхождения товара.

3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:

- «или» - участником закупки должно быть представлено конкретное значение по своему выбору;

-«не менее X»  и «не более Y» значение, предлагаемое участником закупки, должно быть равно или больше X, но равно или меньше Y.

По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.