Техническое задание

Поставка пеленок для обеспечения   инвалидов в 2023 году.

| № п.п. | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Впитывающие пеленки, размер не менее 40х60, размер белья (длина, ширина) должны быть не менее 400х600 мм. Абсорбционная способность (впитываемость) от 400 до 500 мл. (включительно) | 58 000,0 |
| 2 | Впитывающие пеленки, размер не менее 60х60, размер белья (длина, ширина) должны быть не менее 600х600 мм. Абсорбционная способность (впитываемость) от 800 до 1200 мл. (включительно) | 35 000,0 |
| 3 | Впитывающие пеленки, размер не менее 60х90, размер белья (длина, ширина) должны быть не менее 600х900 мм. Абсорбционная способность (впитываемость) от 1200 до 1900 мл. (включительно) | 480 000,0 |

Описание объекта закупки производится по ГОСТ Р 57762-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Белье абсорбирующее. Общие технические условия, в частях:

1. «Область применения»,

4. «Технические требования»,

5. «Комплектность»,

6. «Маркировка»,

7. «Упаковка»,

10. «Транспортирование и хранение»,

11. «Указания по применению»,

12. «гарантии изготовителя»,

13. «Сведения об утилизации».

Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Абсорбирующее белье это многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):

- верхний покровный;

- абсорбирующий;

- нижний покровный.

Абсорбирующий слой: Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них). Верхний покровный слой: Слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.

Нижний покровный слой: Слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.

Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Допускается   белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных.

Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.

В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

Допускается белье других размеров, но не менее вышеуказанных.
Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.
Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;
- наименование страны-изготовителя;
- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
- наименование белья;
- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);
- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);
- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;
- наименование материала(-ов);
- информацию о наличии специальных ингредиентов;
- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
- номер артикула (при наличии);
- количество белья в упаковке;
- номер партии (серии);
- слова "Для однократного применения";
- слово "Нестерильно";
- слово "Нетоксично";
- дату (месяц, год) изготовления;
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;
- штриховой код (при наличии);
- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);
- номер и дату регистрационного удостоверения.
Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.
 Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.

Потребительская упаковка.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). 
Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Сроки предоставляемой гарантии качества

Остаточный срок годности должен составлять не менее года от даты передачи инвалиду.

Дополнительные условия

Необходимо наличие копий действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации), и (или) деклараций о соответствии или сертификата соответствия поставляемого товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Срок поставки товара:

Товар поставляется в Курскую область, в соответствии с календарным планом размере 100% от общего количества в течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта.

Поставка товара Получателям: Поставка товара Получателям должна осуществляться с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее чем с 01 января 2023 до 31 августа 2023 г. Поставка товара получателям не должна превышать   30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Этапы исполнения контракта:

1 этап:  с момента заключения контракта по 31 марта 2023 года в размере 12 % от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания;

2 этап:  с 01 февраля 2023 года по 30 апреля 2023 года в размере 38 % от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания;

3 этап:  с 01 марта 2023 года по 31 мая 2023 года в размере 20 % от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания;

4 этап:  с 01 апреля 2023 года по 30 июня. 2023 года в размере 20 % от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания;

5 этап:  с 01 мая 2023 года по 30 сентября 2023 года в размере 10 % от общего количества пропорционально каждой позиции технического задания.

Место получения товара: Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

-   по месту жительства получателя;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».