Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперед и назад комбинированный; - приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка от 70 до 100 см. | 15 |
| 2 | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперед и назад комбинированный; - приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка от 100 до 140 см. | 14 |
| 3 | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперед и назад комбинированный; - приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка от 140 до 160 см. | 3 |
| Итого: |  |  | 32 |

Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 30 рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост- гарантийного ремонта изделий, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока эксплуатации ТСР.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту технических средств реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» сентября 2024 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее «10» сентября 2024 года.

Не позднее чем через 15 (пятнадцать) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.