Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов

| № | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) | Код по КОЗ | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6-09-01 Опора для стояния для детей-инвалидов | 01.28.06.09.01 | Опора для стояния для детей-инвалидов – техническое средство реабилитации, предназначенное для реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию ребенка к вертикальному положению, формированию чувства равновесия, адаптации кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела. Опора представляет собой вертикальную раму на металлическом колесном основании. Положение наклона опоры должно быть регулируемым: вперед и назад – комбинированный. Опора должна иметь следующие приспособления: - регулировка угла наклона; - подголовник; - подлокотники; - держатель спинки; - абдуктор и/или разделитель для ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик. Опора должна соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. | 72 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями инвалидов.

Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Опоры должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения; предоставление декларации и сертификата соответствия на товар (при наличии); инструкции (паспорта) на русском языке.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Обязательно должно быть наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Гарантийный срок эксплуатации, предоставляемый поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем и составляет 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида – в течение 20 рабочих дней.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых опор.