Техническое задание

| п/н | код | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперед и назад комбинированный; - приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для таза; - столик; - рост ребенка 104 см. Низамутдинов | 1 |
| 2 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона вперед; - приспособления опоры: - регулировка угла наклона; - держатель спинки; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - рост ребенка от 82 см. Ичалова | 1 |
| 3 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперёд и назад –комбинированный; - приспособления опоры: - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - рост ребенка 130 см. Крук | 1 |
| 4 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: - положение наклона: вперёд и назад –комбинированный; - приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; -подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - рост ребенка 104 см. Ку знецов | 1 |
| 5 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; - Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 100 см. Кузне цов Даниил | 1 |
| 6 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - ремень для груди; - ремень для таза; - подножки; - столик; - на рост ребенка 155 см. Хоро шая | 1 |
| 7 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 136 см. Арлашкина | 1 |
| 8 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; - на рост ребенка 82 см. Жевно | 1 |
| 9 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 83 см. Ягод кина | 1 |
| 10 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - на рост ребенка 145 см. Шишма….рев | 1 |
| 11 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 134 см. Зуб ова | 1 |
| 12 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 90 см. Кал инин | 1 |
| 13 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: -назад; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 150 см. Сафрон ова | 1 |
| 14 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: - вперед и назад –комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 110 см. Сарык ова | 1 |
| 15 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 133 см. Козы рев | 1 |
| 16 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 140 см. Нардин | 1 |
| 17 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 120 см. Фатку лин | 1 |
| 18 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 146 см. Цуканов а | 1 |
| 19 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - столик; - на рост ребенка 85 см. Нурдавлет…ов | 1 |
| 20 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 90-100 см. а Головк….ин | 1 |
| 21 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния используется для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя для развития у него навыков контроля положения тела. Опора для стояния должна иметь: Положение наклона: вперед и назад -комбинированный; Приспособления опоры: -регулировка угла наклона; - подголовник; - держатель спинки; - подлокотники; - абдуктор и /или разделитель ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упор для таза; - подножки; - ремень для груди; - ремень для таза; - столик; - на рост ребенка 66-70 см. Сергее…нко | 1 |
| Итого: | 21 |

Опоры должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 51087-97 (ИСО 11199-1-96).

Опоры должны быть удобными в пользовании.

Опоры изготавливаются по индивидуальным размерам ребёнка.

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к маркировке, упаковке транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями по ГОСТу 20790/ГОСТ Р 50444, ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту технических средств реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка технических средств реабилитации перед стерилизацией должна соответствовать требованиям ГОСТа 19569 и ГОСТа 22649.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка технических средств реабилитации, должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей). Срок предоставления гарантии качества опор должен составлять не менее 24 месяцев.

Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не превышает 30 рабочих дней.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» сентября 2023 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату, в течение действия государственного контракта, но не позднее «08» сентября 2023 года.

Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.