Техническое задание

на поставку в 2022 году подгузников для взрослых

| Наименование, код изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "S" (объем талии/бедер до 90 см) 22-01-06 | Бумажные подгузники для взрослых должны быть многослойным впитывающим изделием разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим геле образующие влагопоглощающие вещества (супер-абсорбенты). Верхние, нижние и барьерные элементы должны быть изготовлены из нетканого материала, обеспечивающего изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия». Распределительный слой должен быть изготовлен из нетканого материала. Абсорбирующий слой должен быть изготовлен из волокнистого полуфабриката преимущественно древесного происхождения (целлюлозного волокна, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна без добавления химических волокон) и супер-абсорбента на основе полимеров акриловой кислоты. Супер абсорбент должен быть представлен химическим влагопоглощающим веществом в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости. Барьерные элементы должны быть представлены барьерами и боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека. Подгузник должен иметь: - фиксирующие элементы: застежки-"липучки", эластичный пояс и др.; - индикатор наполнения подгузника: сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Слои подгузников должны скрепляться с помощью термообработки, обеспечивающей прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. В подгузниках должны отсутствовать внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски. | влагопоглощение изделия не менее 1000 г | 14 370 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), 22-01-08 |  | влагопоглощение изделия не менее 1300 г | 66 210 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), 22-01-09 |  | влагопоглощение изделия не менее 1800 г | 19 470 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см) 22-01-10 |  | влагопоглощение изделия не менее 1450 г | 66 210 |
| Подгузники для взрослых, КТРУ: 17.22.12.130.00000001 подгузники для взрослых размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), 22-01-11 |  | влагопоглощение изделия не менее 2000 г | 34 230 |
|  | Итого: |  | 200 490 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Требования к маркировке и упаковке.

Маркировка упаковки подгузников для взрослых должна быть нанесена на русском языке и должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения, группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее года от даты его передачи инвалиду.

- Срок поставки в регион в течение 5 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

- Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателя из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, не позднее 01.11.2022 г.