Приложение №1

к Извещению об электронном аукционе

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению бюстгальтерами**

**Требования к техническим характеристикам**

Бюстгальтер, грация или полуграция для фиксации экзопротеза молочной железы должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ИСО 10993-1-2021, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» часть 1. Оценка и исследования; часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; часть.10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». [ГОСТ Р 52770-20](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/)16 [Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний](http://internet-law.ru/gosts/gost/8405/).

**Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий**

При необходимости отправка изделий к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

**Требование к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов бюстгальтерами, грацией или полуграцией для фиксации экзопротеза молочной железы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ**

Сроки пользования технических средств реабилитации должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021г. №107н.

Гарантийный срок на изделие должен составлять не менее 6 месяцев со дня выдачи Изделия Получателю.

**Место, условия и сроки выполнения работ**: Производить замеры по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым. Выдать Изделие непосредственно Получателям по месту жительства или, по согласованию с Получателями, на территории Республики Крым, в течение 60 календарных дней с даты получения Реестров Исполнителем, на основании Направления Заказчика.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Количество (штук) |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация(полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация(полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы должны быть совместимы со всеми формами экзопротезов молочной железы.Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы должен обеспечивать надежную фиксацию.Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация(полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы должны быть с чашками, изготовлены из антиаллергических и не раздражающим кожу материалов, с карманами, в которых размещают протезы молочной железы, подходить по размеру и плотно прилегать к телу.Корсажи и бретельки должны быть мягкие, эластичные, удобные; чтобы при необходимости их объем или длину можно было регулировать. Для этого бюстгальтеры со стороны спины должны обеспечиваться вариантами застежек. Бретельки должны быть широкими, эластичными, равномерно распределять массу по плечевой зоне. Размер бюстгальтера (лиф-крепление) и/или грации(полуграции) для фиксации экзопротеза молочной железы должен подбираться в зависимости от потребности Получателя (антропометрических данных Получателя). | 1789 |