**Техническое задание**

**на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения (средства ухода за стомой)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| **Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г**  **32.50.13.190** | - изделие для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г должно быть полужидкой консистенции со спиртом/без спирта | **2 940** |
| **Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г**  **32.50.13.190** | для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г плотно-эластичной консистенции без спирта | **2 400** |
| **Крем защитный в тубе, не менее 60 мл**  **32.50.13.190** | - крем защитный в тубе, не менее 60 мл, увлажняющий | **3 960** |
| **Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г**  **32.50.13.190** | - пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г в форме мелкодисперсного порошка | **2 520** |
| **Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.**  **32.50.13.190** | - эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника). Геометрическая форма изделия должна иметь форму полукольца (полукруг) | **5 880** |
| **Защитные кольца для кожи вокруг стомы**  **32.50.13.190** | - моделируемое гипоаллергенное адгезивное защитное кольцо для герметизации пластин калоприемников и уроприемников в индивидуальной упаковке. Толщина кольца не менее 4,2 мм | **2 700** |
| **Итого** |  | **20 400** |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Место поставки товара:** поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдавать товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

**Порядок поставки товара:** Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семь) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:** товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи инвалиду.