Приложение №1 к Извещению о

проведении запроса котировок в электронной форме

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ.**

Объект закупки: *поставка инвалидам в 2022 году технических средств реабилитации, а именно бумажных подгузников для взрослых*

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 708 815,00 рублей.

Количество (объем) закупаемых товаров: Общее количество – 30600шт.

Технические и количественные характеристики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование по КТРУ | Описание в соответствии с КТРУ | Наименование товара (в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.18 г. № 86н) | Технические и функциональные характеристики товара | Количество, шт. |
| Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-09Подгузники для взрослых, размер "М"(объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800г.   | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1800г.Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.Верхний покровный слой из нетканного материала.Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.- Защитный слой должен состоять из полимерной пленки. Наличие барьерных элементов Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения Наличие индикатора наполнения подгузников  | 23100 |
| Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Сведения отсутствуют | 22-01-11Подгузники для взрослых, размер "L"(объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000г.   | Бумажные подгузники для взрослых многослойные.Полное влагопоглощение подгузника – не менее 2000г.Обратная сорбция - не более 4,4 г  Скорость впитывания- не менее 2,3 см. куб. в сек.Верхний покровный слой из нетканного материала.Распределительный слой должен состоять из нетканого материала или бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.Абсорбирующий слой должен состоять из одного или двух впитывающих слоев, т.е. из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них) и суперабсорбента на основе полимеров акриловой кислоты.- Защитный слой должен состоять из полимерной пленки. Наличие барьерных элементов Наличие фиксирующих элементов - крепление (липучки/застежки и др.) многократного применения Наличие индикатора наполнения подгузников  | 7500 |
|  |  | Итого |  | 30600 |

 Бумажные подгузники для взрослых соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 55082-2012)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам подгузников, их размерам:

 В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв края, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

 Печатное изображение на подгузниках должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон и отмарывания краски.

 Сырье и материалы для изготовления подгузников должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 и должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

 Гигиенические показатели подгузников, обеспечивающие их безопасность для здоровья человека, должны соответствовать нормативам, установленным ГОСТом Р 55082-2012.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников

Маркировка упаковки подгузников должна включать:

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначении (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

 - страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и / или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- штриховой код изделия (при наличии);

-обозначение настоящего Национального стандарта;

-информацию о наличии специальных ингредиентов;

- информацию о сертификации (при наличии).

 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносит на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку должны наносить любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмеривания краски не допускается

 Подгузники должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены

 Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.

 В соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 подгузники для взрослых являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества подгузников не устанавливается.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Республика Бурятия, по месту жительства инвалида либо по месту нахождения пункта выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01 августа 2022 года.

Условия поставки: Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункт выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком, в течение 20 календарных дней со дня следующего после даты заключения контракта.

 Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Республика Бурятия г.Улан-Удэ) и по результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Срок действия Направления до 01.08.2022г.

Поставщик обязан: представить Заказчику копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара.

Организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика

Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

 Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.