Техническое задание

на поставку в 2023 году специальных средств при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006906 (Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной) | Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии (выделения обычно имеют жидкую консистенцию). Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной: - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой, с фильтром/без фильтра; - встроенная адгезивная пластина вогнутой формы на гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 15 мм и не более 43 мм | 420 |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной 32.50.13.190 | - дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами; - со встроенной адгезивной пластиной на гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием. Минимальное вырезаемое отверстие пластины: не менее 10 мм, максимальное вырезаемое отверстие пластины не менее 55 мм. | 9660 |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа многокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 (двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый) | - гидроколлоидная адгезивная пластина вогнутой формы для втянутых стом с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 40 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, с зажимом/застежкой, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 40 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу пластины. Размер (диаметр 40 мм, 50 мм, 60 мм) фланца пластины и соответствующий ему размер фланца мешка определяются по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей. | 290 870 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная (32.50.13.190), мешок уростомный многокомпонентный КТРУ: 32.50.13.190-00123 | - гидроколлоидная адгезивная пластина вогнутой формы для втянутых стом с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 45 мм и не более 50 мм), соответствующим фланцу мешка, вырезаемое отверстие не менее 12 мм и не более 38 мм; - мешок уростомный дренируемый из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром ≥40мм и ≤50мм), соответствующим фланцу пластины. Размер (диаметр) фланца пластины и соответствующий ему размер фланца мешка определяются по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей. | 30 90 |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная, 32.50.13.190 мешок уростомный многокомпонентный (уростомный мешок) КТРУ: 32.50.13.190-00043 | - гидроколлоидная адгезивная пластина для втянутых стом с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 12 мм и не более 45 мм, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 57 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу мешка; - мешок уростомный дренируемый из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром ≥50,10 мм и ≤60мм), соответствующим фланцу пластины | 70 210 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников КТРУ: 32.50.13.190-00006908 | - эластичный пояс для дополнительной фиксации кало- и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине. | 110 |
| ИТОГО | 11750 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 (разделы 4,5) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы».

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Срок поставки Товара в регион: 100 % от общего объема в течение 5 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, не позднее 18.08.2023 г.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи инвалиду.