**Описание объекта закупки**

**на поставку подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов**

При составлении настоящего описания объекта закупки, использование других, не установленных в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и о стандартизации, показателей, требований, условных обозначений и терминологии (далее так же - «не стандартные требования») свидетельствует о том, что такие не стандартные требования не регламентированы (то есть отсутствуют и (или) не являются достаточными) действующим законодательством РФ о техническом регулировании, в том числе документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ.

Использование нестандартных требований к характеристикам товара, требуемого к поставке, обусловлено потребностями заказчика и необходимостью определения соответствия предлагаемого к поставке товара данным потребностям.

**Описание функциональных и технических характеристик:**

Подгузники предназначены для соблюдения санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

К поставке должны быть предложены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование** | **Количество, шт** |
| 22-01-09 | Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | 50 180 |
| ИТОГО |  | 50 180 |

Конкретные размеры подгузников указываются в реестре получателей товара, выдаваемых на основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов.

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям стандарта:

ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

В соответствии с требованиями п.5.3 ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» подгузники должны быть изготовлены в виде раскроя трусов с фиксирующими элементами.

Подгузник должен обеспечивать возможность его использования мужчинами и женщинами.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Подгузники должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока пользования.

Верхний покровный слой подгузников должен быть из нетканого материала с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта и должен пропускать жидкость внутрь подгузника (п.5.7 ГОСТ Р 55082-2012).

Абсорбирующий слой должен быть из волокнистых полуфабрикатов и суперабсорбента, должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри подгузника (п.5.7 ГОСТ Р 55082-2012).

Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерными элементами: боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, должны предотвращать проникновение жидкости на кожу инвалида. Защитный слой должен предотвращать проникновение жидкости наружу.

Верхняя часть подгузника должна плотно прилегать к телу и препятствовать вытеканию. Должно быть наличие фиксирующих элементов на передней и задней частях подгузника для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки - «липучки» и эластичный пояс).

При использовании подгузников должна быть обеспечена их целостность.

В соответствии с требованиями раздела 5.5 «Требования к внешнему виду» ГОСТ Р 55082-2012:

- в подгузниках должны отсутствовать внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

- печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов. Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или коробки, или тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В соответствии с пунктом 5.11.1 ГОСТа Р 55082-2012 маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку, на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку должны наносить любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски должно отсутствовать.

В соответствии с пунктом 5.11.2 ГОСТа Р 55082-2012 маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак;

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

-  обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Срок годности Товара, в течение которого изделие сохраняет свои технические, качественные и функциональные характеристики должен быть не ранее 31.03.2023 года.

Для проверки качества поставляемого Заказчику Товара Заказчик при проведении выборочной проверки вправе изъять необходимое количество Товара у Поставщика для проверки своими силами или с участием привлеченных экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».