Описание объекта закупки

Поставка инвалидам телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Требования к количеству поставляемого Товара – 170 шт.

4. Условия передачи определяются Заказчиком.

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики / требования | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 26.30.22.000-00000004 - Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом 01.28.19.01.01.02 Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга | значения показателей, которые не могут изменяться |
|  | Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие |  |
|  | Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие |  |
|  | Wi-Fi точка доступа | Наличие |  |
|  | Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие |  |
|  | Голосовое управление | Наличие |  |
|  | Распознавание речи | Наличие |  |
|  | Русский синтезатор речи | Наличие |  |
|  | Клавиатура с алфавитом на русском языке | Наличие |  |
|  | Система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник | Наличие |  |
|  | Наличие автофокуса фотокамеры | Наличие |  |
|  | Наличие встроенной вспышки фотокамеры | Наличие |  |
|  | Датчик приближения | Наличие |  |
|  | Автоматическая ориентация изображения (акселерометр) | Наличие |  |
|  | Виброзвонок | Наличие |  |
|  | Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |  |
|  | Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |  |
|  | Диагональ дисплея | Не менее 4,8 дюйма | минимальные значения показателей |
|  | Количество ядер процессора | Не менее 4 ядер |  |
|  | Объем оперативной памяти | Не менее 2 Гб |  |
|  | Объем встроенной памяти | Не менее 16 Гб |  |
|  | Фотокамера | Не менее 8 Мпикс |  |
|  | Фронтальная камера | Не менее 3 Мпикс |  |
|  | Ёмкость аккумуляторной батареи | Не менее 3000 mAh |  |
|  | Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT | требуется указать конкретный показатель |
|  | Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». |  |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда  России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Требования к функциональным характеристикам.

Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом, аппарат телефонный мобильный, предназначен для восстановления способности инвалида к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха, предназначено для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Требования к качеству

Материалы, применяемые для изготовления Товара, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов. Товар отвечает требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  Телефонные устройства с текстовым выходом, аппараты телефонные мобильные устойчивы к помехоустойчивости электронных реабилитационных средств информатики, сигнализации и связи.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка  обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги

и (или) объем предоставления гарантий их качества

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия, Поставщик    обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "20" декабря 2022 года.

Место поставки по выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".