Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических  изделий - экзопротезов молочной железы и бюстгалтеров (лиф-крепление) и/или граций (полуграция) для фиксации  экзопротеза молочной железы для обеспечения  ими в 2022 году инвалидов

| Наименование Изделий | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Экзопротез молочной железы, | Экзопротез молочной железы различных модификаций симметричной или асимметричной формы (с потоотводными канавками, двухслойный различной плотности, облегченный, с возможностью коррекции объема) на основе гелеобразующего силиконового двухкомпонентного компаунда и полиуретановой пленки для женщин с размером груди 0 - 12 размера. Исполнитель работ имеет в ассортименте весь модельный ряд экзопротезов молочной железы. Форма и модель применяемого экзопротеза индивидуально для конкретного инвалида в зависимости от индивидуальных особенностей. Исполнитель работ обеспечивает инвалида любой модификацией и формой экзопротезов, перечисленных выше в соответствии с индивидуальными особенностями и предпочтениями обеспечиваемого инвалида. В наличии 2 чехла для экзопротеза молочной железы. | 600 |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы, | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы. Чашки из кружевного, трикотажного, вышитого полотна. Подкладка из х/б ткани или х/б трикотажного полотна (по желанию инвалида).бретели эластичные, регулируемые спереди (сзади) (по желанию инвалида). Застежка на два – три крючка, два уровня крючков. Боковые детали – из эластичного материала. С пришитыми карманами для фиксации экзопротеза. Исполнитель работ имеет возможность обеспечить инвалида бюстгальтером 3 цветами (белый, черный, бежевый) и 10 размерами (в зависимости от потребности). Размер бюстгальтера зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений инвалида. Цвет бюстгальтера – в зависимости от индивидуальных предпочтений инвалида. | 1000 |

Итого: 1600 штук.

- срок исполнения первого этапа исполнения контракта - с даты заключения Контракта по 31.10.2022) составляет 500 штук (бюстгальтер (лиф-крепление) и 300 штук  (экзопротез молочной железы);

- срок исполнения второго этапа исполнения контракта - с 01.11.2022 по 30.12.2022 составляет 500 штук (бюстгальтер (лиф-крепление) и 300 штук  (экзопротез молочной железы).

Требования к качеству работ

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий –экзопротезов молочной железы соответствует  назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача.

Комплекты для женщин после мастэктомии соответствуют  требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2021. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Требования к результатам работ

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами по месту их жительства, обеспечивают  восстановление, и компенсацию утраченных анатомических дефектов и деформаций.

Работы по обеспечению экзопротезами молочной железы выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий- комплектов для женщин после мастэктомии

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и составляет 12 (двенадцать) месяцев.