Техническое задание

Наименование товара

Поставка технических средств реабилитации – изготовление протезно-ортопедических изделий  (протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для обеспечения инвалида в 2018 году.

Количество поставки изделия: 3шт. протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии

Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению Получателей    выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  аппараты ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать  комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Протезы нижних конечностей должны отвечать  требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; 06 03-06 15, 06 31 03, 04 13, 04 13 21,  04 12, 06 31 15, 06 31     ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»,  а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 (ИСО 4074-4-80) .

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  протезов нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Протезы нижних конечностей  должны изготавливатся в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия», технических описаний и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов нижних конечностей к месту нахождения инвалидов должны осуществлятся с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 .Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезы нижних конечностей должны обеспечивть защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезы нижних конечностей должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка, хранение и транспортирование  протезов нижних конечностей должна производится в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»,

Упаковка, хранение и транспортирование протезов нижних конечностей должна производится в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия».

Гарантийный срок установлен со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия соответствует требованиям ГОСТа или ТУ-9396-076-55220088-2007, ТУ-9396-067-55220088-2004; ТУ-9396-082-55220088-2006, ТУ-9396-083-55220088-2006, ТУ-9396-087-55220088-2007, ТУ 9396-003-03151283-2004 и др.

Сроки выполнения работ:

Срок обеспечения инвалида  нижних конечностей  с даты обращения инвалида на предприятие с направлением, выданным исполнительными органами Фонда составляет 30 дней.

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет 7 месяцев.

Финансовое предложение:

| п/п | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Должен изготавливаться по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза по слепкудолжна быть из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть моноцентрический с замком. Стопа шарнирная должна быть с двухступенчатой регулировкой высоты каблука и регулируемый жесткостью пятки и сменным задним амортизатором. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку должны соответствовать весу пациента. Косметическая облицовка должна быть модульная пенополиуретан. Крепление должно быть за счет вакуума. Дополнительное крепление по медицинским показаниям эластичным бандажом. Чехлы должны быть хлопчатобумажные, силоновые. | 2 |
|  | протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. должен изготавливаться по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза по слепку должна быть из термостата ; постоянная приемная гильза по слепку должна быть из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть моноцентрический с замком. стопа щарнирная с двухступенчатой регулировкой высоты каблука и регулируемой жесткостью пятки и сменным задним амортизатором. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку должны соответствовать весу пациента. Косметическая модульная пенополиуретановая. Крепление должно быть за счет вакуума. Дополнительное крепление по медицинским показаниям эластичным бандажом. Чехлы должны быть хлопчатобумажные, силоновые. | 1 |