ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Видеоувеличитель переносной компактный (для использования слабовидящими людьми при работе с документами) (далее – «Товар») предназначен для чтения и просмотра изображений людьми с нарушенной зрительной функцией. Товар должен обеспечивать высокое качество изображения без видимых геометрических искажений и оптических помех по всему полю дисплея независимо от кратности увеличения.

Объем поставки Товара: 30 штук.

Общие требования к Товару

Поставляемый Товар должен выполнять свое функциональное назначение в полном объеме, быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Товар должен соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

Поставщик должен обеспечить поставку Товара без повреждений. Товар должен быть обеспечен необходимыми материалами для его эксплуатации.

Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка не должна содержать следов вскрытия, вмятин, порезов. Товар должен быть поставлен с полным пакетом комплектующих частей, сопроводительных документов, которые должны входить в комплект при поставке Товара.

Требования к функциональным, техническим

и качественным характеристикам Товара

| Цветной широкоформатный ЖК-дисплей | Наличие |
| --- | --- |
| Диагональ экрана | Не менее 7 дюймов |
| Разрешение экрана | Не менее 800х480 пикселей |
| Диапазон увеличения | От 2 до 24 крат включительно или более широкий диапазон при условии, что в него входят указанные значения |
| HD камера | Наличие |
| Функция «Автофокус» | Наличие |
| Функция «Стоп-кадр» | Наличие |
| Наличие высококонтрастных цветовых режимов | Не менее 16 |
| Расположение всех кнопок управления устройством, в том числе кнопки включения и выключения устройства, на передней панели | Наличие |
| Тактильные метки на кнопках управления устройством | Наличие |
| Встроенная подставка | Наличие |
| Встроенный аккумулятор | Наличие |
| Время автономной работы аккумулятора | Не менее 4 часов |
| Вес устройства | Не более 650 г |
| Размеры устройства | Не более 220х150х30 мм |

Требования к комплектности Товара

Товар должен поставляться вместе с чехлом для хранения и переноски, ремешком для переноски на запястье руки, салфеткой для очистки экрана, руководством по эксплуатации на русском языке, зарядным устройством, совместимым с электрической сетью напряжением 220В, сопроводительными документами (сертификаты, декларации).

Требования к гарантийному сроку на Товар

Гарантийный срок	на Товар должен составлять не менее 2 лет, но в любом случае не менее гарантийного срока, установленного изготовителем.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует полнофункциональное использование Товара. В случае предъявления Заказчиком в течение гарантийного срока Товара претензий к его качеству, Поставщик обязан по выбору Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки либо произвести замену Товара ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Заказчика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней Заказчика с момента получения от Заказчика претензии.

Место, срок и порядок поставки Товара

Поставка Товара осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней Заказчика со дня заключения Контракта путем доставки и отгрузки Товара на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20 «К», этаж второй.

Товар поставляется в количестве, предусмотренном Контрактом, одной партией (единовременно) в период с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00, а в пятницу и предпраздничные дни с 08-00 до 16-00 по Московскому времени. В субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни поставка Товара не осуществляется.

Исполнение Поставщиком обязательства по поставке Товара по частям Заказчиком не принимается. Заказчик должен быть извещен о конкретном времени и дате поставки Товара по телефону 8 (831) 422-38-61, 8 (831) 422-38-70 или 8 (831) 422-38-69 не позднее чем за один рабочий день Заказчика до дня поставки.