##### Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество |
| Анальный тампон | Анальный тампон из полиуретана, покрытый растворимой пленкой, со шнуром для удаления из хлопка имеет форму и размер анальной свечи. Размер большой не менее 40 мм | 300 |
| Анальный тампон | Анальный тампон из полиуретана, покрытый растворимой пленкой, со шнуром для удаления из хлопка имеет форму и размер анальной свечи. Размер маленький не более 37 мм | 4 500 |
| Тампон для стомы | Тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, длиной не более 35 мм и не менее двух размеров:  Размер 1 – используется при размере стомы не менее 20 мм и не более 35 мм  Размер 2 - используется при размере стомы не менее 35 мм и не более 45 мм  Имеет встроенную гипоаллергенную гидроколлоидную адгезивную пластину спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием и с угольным фильтром | 1 200 |
| Итого: | | 6 000 |

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу в течение 30 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра нуждающихся от Заказчика. Реестры направляются Поставщику в течение года по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «15» октября 2019 года

Предоставление Поставщиком документов на оплату – до 21.10.2019.

Срок годности Товара на момент его выдачи Получателю должен составлять не менее 1 года.